## Souhrn
Souhrn | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena celkem s DPH
IT - 107 Kabinet | 0 | 0 | 0
IT - 108 MMU informatiky | 0 | 0 | 0
IT - 109 MMU robotiky | 0 | 0 | 0
IT - 402 Školní klub 2 | 0 | 0 | 0
IT - 407 MMU jazyky | 0 | 0 | 0
IT - 409 Kabinet | 0 | 0 | 0
IT - 410 Reedukační místnost | 0 | 0 | 0
IT - Kabinet F-CH | 0 | 0 | 0
IT - MMU Fyzika-Chemie | 0 | 0 | 0
Infrastruktura 108 | 0 | 0 | 0
Infrastruktura 109 | 0 | 0 | 0
Infrastruktura 107 | 0 | 0 | 0
Infrastruktura 407 | 0 | 0 | 0
Infrastruktura 402 | 0 | 0 | 0
Infrastruktura 410 | 0 | 0 | 0
Infrastruktura 409 | 0 | 0 | 0
Infrastruktura 403 | 0 | 0 | 0
Infrastruktura Fyzika-Chemie | 0 | 0 | 0
Infrastruktura kabinetu F-CH | 0 | 0 | 0
Konektivita | 0 | 0 | 0
Rozvody datové kabeláže | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0

## IT - 107 Kabinet
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
IT - 107 Kabinet | Jedn. | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Pracoviště učitele - minimální požadavky: Notebook displej 15,6" s rozlišením 1920 x 1080 bodů, CPU s výkonem 13 000 bodů dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net v době podání nabídky,operační paměť 8GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 32GB, pevný M.2 SSD s kapacitou 512GB, WiFi ax, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, podsvícená klávesnice s numerickou částí, operační systém s podporu AD (domény). Monitor úhlopříčka 23,8" s LED podsvícením, technologie IPS/VA, antireflexní/matný povrch, rozlišení 1920x1080 bodu, odezva 5ms, kontrast 1000:1, jas 250cd/m2, konektory DisplayPort, HDMI. 2xUSB 3.0. Výškově stavitelný, PIVOT Dokovací stanice kompatibilní s dodaným notebookem - Power Delivery 65 W,konektory min. 1x USB-C, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x audio, 1x RJ-45 (Gigabit LAN) Set bezdrátové klávesnice a myši funkční na 2.4GHz pásmu s dosahem až 10 metrů, včetně USB přijímače. Kancelářský balík software obsahující nástroje pro vytváření prezentací, textových dokumentů, editor tabulek, správce elektronické pošty, poznámkového elektronického bloku, trvalá licence nevázaná na HW, ( je požadována kompatibilita s MS office) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
Multifunkční tiskárna- minimální požadavky: Laserová (LED) tiskárna multifunkční, barevná, A4, kopírování a skenování, rychlost černobílého tisku 18 str./min., rychlost barevného tisku 18 str./min., tiskové rozlišení 600 x 600 DPI, zásobník na 250 listů papíru, Rozhraní: USB, LAN, Wi-Fi | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvené políčka

## IT - 108 MMU informatiky
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
IT - 108 MMU informatiky
Název | Jedn. | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Software k řízení výuky jazykové laboratoře (classroom management) - učitelská licence - minimální požadavky: Veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní. Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a ovládání řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video sítě" Požadavky na učitelskou aplikaci: odesílání učitelovy obrazovky žákům, možnost zobrazení žákovských obrazovek ( učitel vidí a monitoruje obrazovky žáků), hlavní hovor - učitele ve sluchátkách slyší všichni studenti. Komunikace mezi učitelem a jednotlivými studenty Osobní komunikace učitel - žák, možnost tvořit v aplikaci skupiny studentů, kombinování studentů do skupin ( 2-8), možnost tvořit skupiny pro chat , monitoring chatu studentů, chatování se studenty, poslech konverzace studentů v párech či skupinách, zobrazení požadavku žáka na pomoc od učitele (tzv. vyžádání pomoci učitele). Postupné monitorování žákovských obrazovek. Blokace žákovského počítače, omezení práce žáka s klávesnicí a myší. Monitorování žákovských obrazovek. Diskrétní poslouchání žáků (učitel poslouchá konverzace), dálkové ovládání žákovských počítačů, omezování počítačových aplikací - např. blokování přístupů na www stránky. Dálkové vypínání a zapínání studentských PC, odesílání souborů jednotlivým studentům, nahrávání na počítači učitele v průběhu celé lekce, včetně funkce nahrávání jednotlivých žáků, poslech více zvukových zdrojů současně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele, ovládat hlasitost každé úlohy a každého žáka přímo z aplikace. Možnost vytvořit si vlastní seznam tříd, včetně možnosti k jednotlivým žákům přiřadit jejich fotky, jmenný seznam žáků ve třídách s možností změny jak jmen, tak pozic žáka. Integrovaný přístup k výukovým materiálům a slovníkům přímo z aplikace. Možnost vytvářet v aplikaci žákovské skupiny, kterým lze přiřadit funkci chatu, konverzace a poslechu dle volby pedagoga. Funkce přehrávání audio záznamu z žákovského počítače pro všechny posluchače v učebně. Funkce přímého zadání jména a příjmení žáka do náhledu třídy. Vzdálené řízení pracovního prostředí žáka, spouštění a vypínání softwaru na žákovském počítači z nadefinovaného seznamu v učitelské aplikaci. Nahrávání konverzačních skupin z aplikace pedagoga. Odhlášení nepřítomných studentů. Otevření panelu studenta – historie otevřených aplikací žáka. Uspořádání karet studentů dle uspořádání učebny. Podpora dotykového ovládání. Funkce text to speech - převod textu na řeč (včetně větných celků). Výslovnost - minimálně pro 5 světových jazyků. Plná česká lokalizace produktu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne demo/trial verzi
Software k učebně(classroom management) - žákovská licence - minimální požadavky: Veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní rozhraní.Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a ovládání řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video sítě". Požadavky na studentskou licenci: možnost zobrazení žákovské obrazovky na počítači učitele, hlavní hovor - žák slyší učitele ve sluchátkách, možnost komunikace přes sluchátka s učitelem, či s ostatními studenty. Osobní komunikace žák - učitel ( diskretní komunikace), možnost zapojení studenta do konverzačních skupin ( 2-8), možnost chatování s učitelem či studenty, vyžádání pomoci učitele pomocí "přivolávacího" tlačítka přímo v aplikaci. Možnost zobrazení obrazovky učitele na počítači studenta, možnost příjmaní dat od učitele (testy, obrázky,soubory atd). Možnost správy individuálních profilů studentů, poslech více zvukových zdrojů součastně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele, ovládat hlasitost každé úlohy. Integrovaný přístup k výukovým materiálům (e-learning) a slovníkům ( citích jazyků) přímo z aplikace. Možnost vytváření audio záznamu žákem při čtení a konverzaci ve skupině na žákovském počítači. Individuální vypnutí a zapnutí mikrofonu žáka. Plná kompatibilita aplikace, podpora dotykového ovladání. Funkce text to speech - převod textu na řeč(včetně větných celků). Výslovnost - minimálně pro 5 světových jazyků. Plná česká lokalizace produktu | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne demo/trial verzi
Pracoviště učitele - minimální požadavky: Notebook displej 15,6" s rozlišením 1920 x 1080 bodů, CPU s výkonem 13 000 bodů dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net v době podání nabídky ,operační paměť 8GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 32GB, pevný M.2 SSD s kapacitou 512GB, WiFi ax, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, podsvícená klávesnice s numerickou částí, operační systém s podporu AD (domény). Monitor úhlopříčka 23,8" s LED podsvícením, technologie IPS/VA, antireflexní/matný povrch, rozlišení 1920x1080 bodu, odezva 5ms, kontrast 1000:1, jas 250cd/m2, konektory DisplayPort, HDMI. 2xUSB 3.0. Výškově stavitelný, PIVOT Dokovací stanice kompatibilní s dodaným notebookem - Power Delivery 65 W,konektory min. 1x USB-C, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x audio, 1x RJ-45 (Gigabit LAN) Set bezdrátové klávesnice a myši funkční na 2.4GHz pásmu s dosahem až 10 metrů, včetně USB přijímače. Kancelářský balík software obsahující nástroje pro vytváření prezentací, textových dokumentů, editor tabulek, správce elektronické pošty, poznámkového elektronického bloku, trvalá licence nevázaná na HW, ( je požadována kompatibilita s MS office) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Pracoviště žáka - minimální požadavky: Notebook displej 15,6" s rozlišením 1920 x 1080 bodů, CPU s výkonem 9 000 bodů dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net v době podání nabídky ,operační paměť 8GB DDR4, pevný M.2 SSD s kapacitou 256 GB, WiFi ax, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, podsvícená klávesnice s numerickou částí, operační systém s podporu AD (domény). Kancelářský balík software obsahující nástroje pro vytváření prezentací, textových dokumentů, editor tabulek, správce elektronické pošty, poznámkového elektronického bloku, trvalá licence nevázaná na HW, ( je požadována kompatibilita s MS office) | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0
Sluchátka s mikrofonem - minimální požadavky: kvalitní ,robusní profesionální sluchátka s mikrofonem, velké naušníky pro kvalitní poslech.ovládání hlasitosti | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0
Nástavbový testovací a hlasovací/anketní modul - minimální požadavky: Testovací modul: Možnost výběru testu. Možnost tvorby testu. Možnost editace testu. Možnost vyhodnocení testu. Možnost zobrazení výsledků testování žáků. Možnost ukládání a stahování testů do internetového úložiště. Možnost generování testu ve formátu .pdf pro tisk.Možnost nastavení. Hlasovací modul: Otázka ankety, na kterou návštěvníci odpovídají. Způsob, jakým bude anketa zobrazovat výsledky hlasování. Možnost zobrazení celkového počtu hlasů. Možnost zobrazovat výsledky již při hlasování. Kdo může hlasovat. Nastavení možnosti opakovaného hlasování a jeho intervalu. Povolení hlasování (je li odškrtnuto, anketa se uzavře a již nelze hlasovat). Čas ukončení (znemožnění hlasování). Volitelné varianty odpovědí na zadanou otázku: výběr z možností, pravda/nepravda, textová nebo číselná odpověď, odpověď formou audio nahrávky. Možnost vkládání do zadání otázky obrázku a audio záznamu. Export výsledků testu do formátu .xlxs. Zobrazení procentuálního výsledku po odeslání testu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne demo/trial verzi
E-learningový portál včetně SW modulu pro vzdálený přístup - minimální požadavky: SW modul pro internetový i LAN přístup do databáze výukových materiálů mimo učebnu. Databáze musí obsahovat vzdělávací materiály (lekce) pro výuku cizích jazyků pro základní školy. Je požadováno min. 200 pracovních lekcí (1 lekce odpovídá 45 minutám výuky) pro výuku jazyků (min. Anglický jazyk, Německý jazyk) Databáze musí obsahovat vzdělávací materiály (lekce) pro výuku dalších vzdělávacích oblastí pro základní školy. Je požadováno min. 50 pracovních lekcí (1 lekce odpovídá 45 minutám výuky) pro výuku předmětů v oblasti přírodních věd a společensko-vědních předmětů. Výukové materiály musí být kompatibilní s Microsoft Office, SMART Notebook, ActivInspire, OpenOffice, LibreOffice. Import výukových materiálů pro offline použití. Databáze pracovních listů ve formátu PDF. Databáze výukových materiálů pro práci v prostředí interaktivních zařízení. Databáze testů musí být plně kompatibilní s nabídnutou jazykovou laboratoří je požadován přímý přístup do databáze z aplikace (softwaru) jazykové učebny. Stromová struktura obsahu knihovny lekcí, rozdělení na dílčí lekce. Testování, hodnocení, příprava cvičení. Funkce vytváření testů. On-line testování přihlášených žáků. Zpětná vazba účastníka při testování. Okamžité generování výsledků testu pro tisk. Možnost vkládání výukových materiálů, které mohou být publikovány okamžitě. Audio a audiovizuální pomůcky v běžně dostupných formátech (mp3, mp4, avi a dalších volně dostupných). Plně kompatibilní se všemi operačními systémy (Windows, Android, iOS). Možnost přístupu z dostupných webových prohlížečů. Licence pro přístup pedagoga. Licence pro žákovský přístup. Helpdesk, Hotline (servisní telefonická podpora), nápověda, dokumentace. Online přístup učitele a žáka prostřednictvím internetu. Možnost nastavení přístupových práv žákům tutorem. Profil uživatele s možností vložení fotografie, šifrování a ochrana hesel. Zabezpečený přístup HTTPS. Min.česká a anglická lokalizace pracovního prostředí portálu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne internetový odkaz na aplikaci
Nástavbový chatovací modul - minimální požadavky: Otevřený chat mezi všemi uživateli (učitel-žák, žák-žák, žák-učitel) Monitorování chatu ze učitelského PC Historie chatu Psaná komunikace mezi studentem a učitelem v reálném čase Možnost omezit žákovský chat z učitelského PC Barevna vizualizace dle zasedacího pořádku | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne demo/trial verzi
3D tiskárna - minimální požadavky: technologie tisku FDM - pracovní prostor min: (23 x 20 x 20 cm), Integrované LCD, tisk z SD karty, tryska 0.4mm, struna 1,75 mm, IR senzor filamentu, Automatické natažení nově zavedeného filamentu, automatická kalibrace tiskové plochy, vyhřívaná podložka, bezúdržbová tisková plocha, rychlost posuvu více než 130 mm/s, Podporované materiály min. PLA, PETG, ASA, ABS, PC (polykarbonát), Cena včetně dopravy, instalace. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Interaktivní panel, včetně integrovaného miniPC - minimální požadavky: interaktivní dotykový panel, min. 20 dotyků, Úhlopříčka min. 86“ , Rozlišení min. 3840 x 2160, jas: min. 400nitů, kontrast dynamický min 4000:1, Anti-glare/Fingerprint povrch, životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin, konektory min.: 3 x HDMI, 1x VGA, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C, Integrované reproduktory min. 2x20W, OPS slot, integrovaný ARM počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, min.2 dotyková pera v balení, WIFI a Bluetooth modul Integrovaný počítač Integrovaný OPS PC kompatibilní s dodávaným displejem výkon CPU 5000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php paměť: 8 GB DDR4, SSD: 128 GB, WIFI, Bluetooth, operační systém s podporu AD (domény) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Zvedací stojan - minimální požadavky: Stojan s elektrickým zdvihem pro interaktivní LCD displej. Kotvení do stěny a podpůrná konstrukce na podlahu. Motorický zdvih v rozsahu min. 850 mm. Dostatečná nosnost pro dodaný displej. Antikolizní systém. Dvě boční křídla - bílá, křídla pro popisování fixou. Včetně potřebného příslušenství pro montáž a montáže. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Pojízdná keramická tabule na fixy - minimální požadavky: bílá, rozměry 120 x 100 mm, magnetický povrch tabule, odkládací polička, mobilní na kolečkách s brzdou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Brýle pro virtuální realitu - minimální požadavky: Fungují samostatně bez nutnosti připojení k PC. paměť RAM o kapacitě 6 GB, LCD panel s rozlišením 1832 × 1920 pixelů na jedno oko. Kapacita úložiště 256 GB. Možnost tří poloh nastavení čoček. Integrovaný mikrofon a reproduktory poskytující prostorový zvuk. | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0
Mikropočítač pro výuku programování - minimální požadavky: jednodeskový počítač s procesorem kompatibilním s ARM Cortex-M4 32 bit, ROM 512kB, RAM 128kB, Bluetooth, snímač pohybu, snímač teploty, 2 tlačítka, display, USB kabel, držák baterie. Možnost programovat v prostředí MakeCode. | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0
IT HW + SW Multimediální učebna celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvená políčka

## IT - 109 MMU robotiky
Pokud specifikace položky obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník poptávkového řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník poptávkového řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
IT - 109, MMU robotiky
Název | Jedn. | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Pracoviště učitele - minimální požadavky: Notebook displej 15,6" s rozlišením 1920 x 1080 bodů, CPU s výkonem 13 000 bodů dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net v době podání nabídky ,operační paměť 8GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 32GB, pevný M.2 SSD s kapacitou 512GB, WiFi ax, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, podsvícená klávesnice s numerickou částí, operační systém s podporu AD (domény). Monitor úhlopříčka 23,8" s LED podsvícením, technologie IPS/VA, antireflexní/matný povrch, rozlišení 1920x1080 bodu, odezva 5ms, kontrast 1000:1, jas 250cd/m2, konektory DisplayPort, HDMI. 2xUSB 3.0. Výškově stavitelný, PIVOT Dokovací stanice kompatibilní s dodaným notebookem - Power Delivery 65 W,konektory min. 1x USB-C, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x audio, 1x RJ-45 (Gigabit LAN) Set bezdrátové klávesnice a myši funkční na 2.4GHz pásmu s dosahem až 10 metrů, včetně USB přijímače. Kancelářský balík software obsahující nástroje pro vytváření prezentací, textových dokumentů, editor tabulek, správce elektronické pošty, poznámkového elektronického bloku, trvalá licence nevázaná na HW, ( je požadována kompatibilita s MS office) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Interaktivní panel, včetně integrovaného miniPC - minimální požadavky: interaktivní dotykový panel, min. 20 dotyků, Úhlopříčka min. 86“ , Rozlišení min. 3840 x 2160, jas: min. 400nitů, kontrast dynamický min 4000:1, Anti-glare/Fingerprint povrch, životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin, konektory min.: 3 x HDMI, 1x VGA, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C, Integrované reproduktory min. 2x20W, OPS slot, integrovaný ARM počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, min.2 dotyková pera v balení, WIFI a Bluetooth modul Integrovaný počítač Integrovaný OPS PC kompatibilní s dodávaným displejem výkon CPU 5000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php paměť: 8 GB DDR4, SSD: 128 GB, WIFI, Bluetooth, operační systém s podporu AD (domény) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Zvedací stojan - minimální požadavky: Stojan s elektrickým zdvihem pro interaktivní LCD displej. Kotvení do stěny a podpůrná konstrukce na podlahu. Motorický zdvih v rozsahu min. 850 mm. Dostatečná nosnost pro dodaný displej. Antikolizní systém. Dvě boční křídla - bílá, křídla pro popisování fixou. Včetně potřebného příslušenství pro montáž a montáže. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Pracoviště žáka - robotické pracoviště - minimální požadavky: Notebook displej 15,6" s rozlišením 1920 x 1080 bodů, CPU s výkonem 9 000 bodů dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net v době podání nabídky ,operační paměť 8GB DDR4, pevný M.2 SSD s kapacitou 256 GB, WiFi ax, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, podsvícená klávesnice s numerickou částí, operační systém s podporu AD (domény). Kancelářský balík software obsahující nástroje pro vytváření prezentací, textových dokumentů, editor tabulek, správce elektronické pošty, poznámkového elektronického bloku, trvalá licence nevázaná na HW, ( je požadována kompatibilita s MS office) | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
Učitelský tablet - minimální požadavky: dotykový tablet s úhlopříčkou min. 10,2" displej s LED podsvícením, technologií IPS a rozlišením min. 2100 x 1500 úložiště min. 256 GB 2x Kamera min. 7 MP a 10 MP Konektivita: min. USB-C nebo Lightning, Wi-Fi, Bluetooth Výbava: min. gyroskop, akcelerometr, snímač okolního osvětlení, digitální kompas Baterie: Li-Pol, výdrž až 10 hodin max. hmotnost 500 gramů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Žákovský tablet - minimální požadavky: dotykový tablet s úhlopříčkou min. 10,2" displej s LED podsvícením, technologií IPS a rozlišením min. 2100 x 1500 úložiště min. 64 GB 2x Kamera min. 7 MP a 10 MP Konektivita: min. USB-C nebo Lightning, Wi-Fi, Bluetooth Výbava: min. gyroskop, akcelerometr, snímač okolního osvětlení, digitální kompas Baterie: Li-Pol, výdrž až 10 hodin max. hmotnost 500 gramů | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0
Pouzdro s klávesnicí pro učitelský tablet - minimální požadavky: klávesnice pro dodaný učitelský tablet. Kryt slouží jako nastavitelný stojan. Klávesnice slouží zároveň jako pouzdro.Bezdrátové připojení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Obal pro žákovský tablet - minimální požadavky: Pouzdro na žákovský tablet - zavírací, tvrdé, ochrana displeje proti poškrábání a integrovaný stojánek, prostor pro stylus | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0
Dotykové pero na tablet - minimální požadavky: dotykové pero pro dodané tablety, aktivní, citlvé na tlak a náklon, Bluetooth připojení | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0
Mobilní kufr na dobíjení tabletů - minimální požadavky: kufr pro uložení a nabíjení dodávaných tabletů možnost uložit a nabíjet min. 16 tabletů hromadné nabíjení uložených zařízení větrací mřížky a termostatem řízený ventilátor centrální přepěťová ochrana pojezdová kolečka s brzdou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
3D tiskárna - minimální požadavky: technologie tisku FDM - pracovní prostor min: (23 x 20 x 20 cm), Integrované LCD, tisk z SD karty, tryska 0.4mm, struna 1,75 mm, IR senzor filamentu, Automatické natažení nově zavedeného filamentu, automatická kalibrace tiskové plochy, vyhřívaná podložka, bezúdržbová tisková plocha, rychlost posuvu více než 130 mm/s, Podporované materiály min. PLA, PETG, ASA, ABS, PC (polykarbonát), Cena včetně dopravy, instalace. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Výukový software - minimální požadavky: Výukový program určený pro min 350 zařízení (online nebo desktop). Licence s aktualizací min 5 let. software s výukovým obsahem pro interaktivní učebny v českém jazyce založený na moderních zobrazovacích metodách, jako jsou 3D modely, hluboké zoomy (mikroskopické zoomy), animace, videa a rozšířená realita. Obsah zahrnuje minimálně tyto knihovny pokrývající tematicky učivo : biologie člověka, biologie rostlin, biologie zvířat, chemie, fyzika, geometrie, geologie, paleontologie Obsah každé jednotlivé knihovny čítá minimálně 150 položek (tematických jednotek, které jsou zpracované moderními zobrazovacími metodami). | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Brýle pro virtuální realitu - minimální požadavky: Fungují samostatně bez nutnosti připojení k PC. paměť RAM o kapacitě 6 GB, LCD panel s rozlišením 1832 × 1920 pixelů na jedno oko. Kapacita úložiště 256 GB. Možnost tří poloh nastavení čoček. Integrovaný mikrofon a reproduktory poskytující prostorový zvuk. | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvené políčka

## IT - 402 Školní klub 2
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
IT - 402 Školní klub 2 | Jedn. | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Dotykový displej 65" na mobilním stojanu - minimální požadavky: Dotykový panel, min. 20 dotyků Úhlopříčka min. 65“ , Rozlišení min. 3840 x 2160 jas: min. 400nitů, kontrast min 4000:1 Anti-glare/Fingerprint povrch životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin konektory min.: 3 x HDMI, 1x VGA, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C OPS slot, integrovaný počítač s min 4GB RAM a 32GB vnitřní paměti, min.2 dotyková pera v balení Přídavný WIFI a Bluetooth modul Mini počítač mini PC kompatibilní s dodávaným displejem výkon CPU min. 5000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php v době podání nabídky pamět: min. 8 GB DDR4, SSD: min. 128 GB, WIFI, Bluetooth operační systém s podporu AD (domény) Stojan elektricky výškově nastavitelný mobilní stojan s elektricky ovládaným naklápěním, kolečka s brzdou, rozsah zdvihu min. 500 mm náklon obrazovky od 0° (obrazovka je svisle) až do 90° (obrazovka je vodorovně), ovládání pomocí ovládacího panelu. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Fotokroužek - Studiový set - minimální požadavky: set dvou 3000K-5700K softbox video světel - LED panel, včetně stativů a napájecích adaptérů. Možnost regulovat intenzitu i teplotu světla. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvené políčka

## IT - 407 MMU jazyky
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
IT - 407 MMU jazyky
Název | Jedn. | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Software k řízení výuky jazykové laboratoře (classroom management) - učitelská licence - minimální požadavky: Veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní. Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a ovládání řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video sítě" Požadavky na učitelskou aplikaci: odesílání učitelovy obrazovky žákům, možnost zobrazení žákovských obrazovek ( učitel vidí a monitoruje obrazovky žáků), hlavní hovor - učitele ve sluchátkách slyší všichni studenti. Komunikace mezi učitelem a jednotlivými studenty Osobní komunikace učitel - žák, možnost tvořit v aplikaci skupiny studentů, kombinování studentů do skupin ( 2-8), možnost tvořit skupiny pro chat , monitoring chatu studentů, chatování se studenty, poslech konverzace studentů v párech či skupinách, zobrazení požadavku žáka na pomoc od učitele (tzv. vyžádání pomoci učitele). Postupné monitorování žákovských obrazovek. Blokace žákovského počítače, omezení práce žáka s klávesnicí a myší. Monitorování žákovských obrazovek. Diskrétní poslouchání žáků (učitel poslouchá konverzace), dálkové ovládání žákovských počítačů, omezování počítačových aplikací - např. blokování přístupů na www stránky. Dálkové vypínání a zapínání studentských PC, odesílání souborů jednotlivým studentům, nahrávání na počítači učitele v průběhu celé lekce, včetně funkce nahrávání jednotlivých žáků, poslech více zvukových zdrojů současně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele, ovládat hlasitost každé úlohy a každého žáka přímo z aplikace. Možnost vytvořit si vlastní seznam tříd, včetně možnosti k jednotlivým žákům přiřadit jejich fotky, jmenný seznam žáků ve třídách s možností změny jak jmen, tak pozic žáka. Integrovaný přístup k výukovým materiálům a slovníkům přímo z aplikace. Možnost vytvářet v aplikaci žákovské skupiny, kterým lze přiřadit funkci chatu, konverzace a poslechu dle volby pedagoga. Funkce přehrávání audio záznamu z žákovského počítače pro všechny posluchače v učebně. Funkce přímého zadání jména a příjmení žáka do náhledu třídy. Vzdálené řízení pracovního prostředí žáka, spouštění a vypínání softwaru na žákovském počítači z nadefinovaného seznamu v učitelské aplikaci. Nahrávání konverzačních skupin z aplikace pedagoga. Odhlášení nepřítomných studentů. Otevření panelu studenta – historie otevřených aplikací žáka. Uspořádání karet studentů dle uspořádání učebny. Podpora dotykového ovládání. Funkce text to speech - převod textu na řeč (včetně větných celků). Výslovnost - minimálně pro 5 světových jazyků. Plná česká lokalizace produktu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne demo/trial verzi
Software k učebně(classroom management) - žákovská licence - minimální požadavky: Veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní rozhraní.Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a ovládání řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video sítě". Požadavky na studentskou licenci: možnost zobrazení žákovské obrazovky na počítači učitele, hlavní hovor - žák slyší učitele ve sluchátkách, možnost komunikace přes sluchátka s učitelem, či s ostatními studenty. Osobní komunikace žák - učitel ( diskretní komunikace), možnost zapojení studenta do konverzačních skupin ( 2-8), možnost chatování s učitelem či studenty, vyžádání pomoci učitele pomocí "přivolávacího" tlačítka přímo v aplikaci. Možnost zobrazení obrazovky učitele na počítači studenta, možnost příjmaní dat od učitele (testy, obrázky,soubory atd). Možnost správy individuálních profilů studentů, poslech více zvukových zdrojů součastně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele, ovládat hlasitost každé úlohy. Integrovaný přístup k výukovým materiálům (e-learning) a slovníkům ( citích jazyků) přímo z aplikace. Možnost vytváření audio záznamu žákem při čtení a konverzaci ve skupině na žákovském počítači. Individuální vypnutí a zapnutí mikrofonu žáka. Plná kompatibilita aplikace, podpora dotykového ovladání. Funkce text to speech - převod textu na řeč(včetně větných celků). Výslovnost - minimálně pro 5 světových jazyků. Plná česká lokalizace produktu | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne demo/trial verzi
Pracoviště učitele - minimální požadavky: Notebook displej 15,6" s rozlišením 1920 x 1080 bodů, CPU s výkonem 13 000 bodů dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net v době podání nabídky ,operační paměť 8GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 32GB, pevný M.2 SSD s kapacitou 512GB, WiFi ax, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, podsvícená klávesnice s numerickou částí, operační systém s podporu AD (domény). Monitor úhlopříčka 23,8" s LED podsvícením, technologie IPS/VA, antireflexní/matný povrch, rozlišení 1920x1080 bodu, odezva 5ms, kontrast 1000:1, jas 250cd/m2, konektory DisplayPort, HDMI. 2xUSB 3.0. Výškově stavitelný, PIVOT Dokovací stanice kompatibilní s dodaným notebookem - Power Delivery 65 W,konektory min. 1x USB-C, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x audio, 1x RJ-45 (Gigabit LAN) Set bezdrátové klávesnice a myši funkční na 2.4GHz pásmu s dosahem až 10 metrů, včetně USB přijímače. Kancelářský balík software obsahující nástroje pro vytváření prezentací, textových dokumentů, editor tabulek, správce elektronické pošty, poznámkového elektronického bloku, trvalá licence nevázaná na HW, ( je požadována kompatibilita s MS office) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Pracoviště žáka - minimální požadavky: Žákovské PC: PC typu AIO nebo MINI PC na VESA držáku.Operační systém s možností připojení do domény v aktuální verzi, výkon CPU min. 7000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php v době podání nabídky, paměť: 8GB DDR4, SSD: 256GB, konektory 1x USB-C, 2x USB 3.2, 1x USB 2.0, audio, RJ45, Bezdrátová komunikace: WIFI, BlueTooth. Monitor (jako součást AIO nebo samostatný s VESA) úhlopříčka: 23,8", rozlišení 1920x1080. Kancelářský balík software obsahující nástroje pro vytváření prezentací, textových dokumentů, editor tabulek, správce elektronické pošty, poznámkového elektronického bloku, trvalá licence nevázaná na HW, ( je požadována kompatibilita s MS office) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0
Sluchátka s mikrofonem - minimální požadavky: kvalitní ,robusní profesionální sluchátka s mikrofonem, velké naušníky pro kvalitní poslech.ovládání hlasitosti | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0
Nástavbový testovací a hlasovací/anketní modul - minimální požadavky: Testovací modul: Možnost výběru testu. Možnost tvorby testu. Možnost editace testu. Možnost vyhodnocení testu. Možnost zobrazení výsledků testování žáků. Možnost ukládání a stahování testů do internetového úložiště. Možnost generování testu ve formátu .pdf pro tisk.Možnost nastavení. Hlasovací modul: Otázka ankety, na kterou návštěvníci odpovídají. Způsob, jakým bude anketa zobrazovat výsledky hlasování. Možnost zobrazení celkového počtu hlasů. Možnost zobrazovat výsledky již při hlasování. Kdo může hlasovat. Nastavení možnosti opakovaného hlasování a jeho intervalu. Povolení hlasování (je li odškrtnuto, anketa se uzavře a již nelze hlasovat). Čas ukončení (znemožnění hlasování). Volitelné varianty odpovědí na zadanou otázku: výběr z možností, pravda/nepravda, textová nebo číselná odpověď, odpověď formou audio nahrávky. Možnost vkládání do zadání otázky obrázku a audio záznamu. Export výsledků testu do formátu .xlxs. Zobrazení procentuálního výsledku po odeslání testu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne demo/trial verzi
E-learningový portál včetně SW modulu pro vzdálený přístup - minimální požadavky: SW modul pro internetový i LAN přístup do databáze výukových materiálů mimo učebnu. Databáze musí obsahovat vzdělávací materiály (lekce) pro výuku cizích jazyků pro základní školy. Je požadováno min. 200 pracovních lekcí (1 lekce odpovídá 45 minutám výuky) pro výuku jazyků (min. Anglický jazyk, Německý jazyk) Databáze musí obsahovat vzdělávací materiály (lekce) pro výuku dalších vzdělávacích oblastí pro základní školy. Je požadováno min. 50 pracovních lekcí (1 lekce odpovídá 45 minutám výuky) pro výuku předmětů v oblasti přírodních věd a společensko-vědních předmětů. Výukové materiály musí být kompatibilní s Microsoft Office, SMART Notebook, ActivInspire, OpenOffice, LibreOffice. Import výukových materiálů pro offline použití. Databáze pracovních listů ve formátu PDF. Databáze výukových materiálů pro práci v prostředí interaktivních zařízení. Databáze testů musí být plně kompatibilní s nabídnutou jazykovou laboratoří je požadován přímý přístup do databáze z aplikace (softwaru) jazykové učebny. Stromová struktura obsahu knihovny lekcí, rozdělení na dílčí lekce. Testování, hodnocení, příprava cvičení. Funkce vytváření testů. On-line testování přihlášených žáků. Zpětná vazba účastníka při testování. Okamžité generování výsledků testu pro tisk. Možnost vkládání výukových materiálů, které mohou být publikovány okamžitě. Audio a audiovizuální pomůcky v běžně dostupných formátech (mp3, mp4, avi a dalších volně dostupných). Plně kompatibilní se všemi operačními systémy (Windows, Android, iOS). Možnost přístupu z dostupných webových prohlížečů. Licence pro přístup pedagoga. Licence pro žákovský přístup. Helpdesk, Hotline (servisní telefonická podpora), nápověda, dokumentace. Online přístup učitele a žáka prostřednictvím internetu. Možnost nastavení přístupových práv žákům tutorem. Profil uživatele s možností vložení fotografie, šifrování a ochrana hesel. Zabezpečený přístup HTTPS. Min.česká a anglická lokalizace pracovního prostředí portálu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne internetový odkaz na aplikaci
Nástavbový chatovací modul - minimální požadavky: Otevřený chat mezi všemi uživateli (učitel-žák, žák-žák, žák-učitel) Monitorování chatu ze učitelského PC Historie chatu Psaná komunikace mezi studentem a učitelem v reálném čase Možnost omezit žákovský chat z učitelského PC Barevna vizualizace dle zasedacího pořádku | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne demo/trial verzi
Interaktivní panel, včetně integrovaného miniPC - minimální požadavky: interaktivní dotykový panel, min. 20 dotyků, Úhlopříčka min. 86“ , Rozlišení min. 3840 x 2160, jas: min. 400nitů, kontrast dynamický min 4000:1, Anti-glare/Fingerprint povrch, životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin, konektory min.: 3 x HDMI, 1x VGA, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C, Integrované reproduktory min. 2x20W, OPS slot, integrovaný ARM počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, min.2 dotyková pera v balení, WIFI a Bluetooth modul Integrovaný počítač Integrovaný OPS PC kompatibilní s dodávaným displejem výkon CPU 5000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php paměť: 8 GB DDR4, SSD: 128 GB, WIFI, Bluetooth, operační systém s podporu AD (domény) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Zvedací stojan - minimální požadavky: Stojan s elektrickým zdvihem pro interaktivní LCD displej. Kotvení do stěny a podpůrná konstrukce na podlahu. Motorický zdvih v rozsahu min. 850 mm. Dostatečná nosnost pro dodaný displej. Antikolizní systém. Dvě boční křídla - bílá, křídla pro popisování fixou. Včetně potřebného příslušenství pro montáž a montáže. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
IT HW + SW Multimediální učebna celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvené políčka

## IT - 409 Kabinet
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
IT - 409 Kabinet | Jedn. | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Pracoviště učitele - minimální požadavky: Notebook displej 15,6" s rozlišením 1920 x 1080 bodů, CPU s výkonem 13 000 bodů dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net v době podání nabídky ,operační paměť 8GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 32GB, pevný M.2 SSD s kapacitou 512GB, WiFi ax, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, podsvícená klávesnice s numerickou částí, operační systém s podporu AD (domény). Monitor úhlopříčka 23,8" s LED podsvícením, technologie IPS/VA, antireflexní/matný povrch, rozlišení 1920x1080 bodu, odezva 5ms, kontrast 1000:1, jas 250cd/m2, konektory DisplayPort, HDMI. 2xUSB 3.0. Výškově stavitelný, PIVOT Dokovací stanice kompatibilní s dodaným notebookem - Power Delivery 65 W,konektory min. 1x USB-C, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x audio, 1x RJ-45 (Gigabit LAN) Set bezdrátové klávesnice a myši funkční na 2.4GHz pásmu s dosahem až 10 metrů, včetně USB přijímače. Kancelářský balík software obsahující nástroje pro vytváření prezentací, textových dokumentů, editor tabulek, správce elektronické pošty, poznámkového elektronického bloku, trvalá licence nevázaná na HW, ( je požadována kompatibilita s MS office) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
Multifunkční tiskárna- minimální požadavky: Laserová (LED) tiskárna multifunkční, barevná, A4, kopírování a skenování, rychlost černobílého tisku 18 str./min., rychlost barevného tisku 18 str./min., tiskové rozlišení 600 x 600 DPI, zásobník na 250 listů papíru, Rozhraní: USB, LAN, Wi-Fi | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvené políčka

## IT - 410 Reedukační místnost
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
IT - 410 Reedukační místnost | Jedn. | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Pracoviště učitele - minimální požadavky: Notebook displej 15,6" s rozlišením 1920 x 1080 bodů, CPU s výkonem 13 000 bodů dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net v době podání nabídky ,operační paměť 8GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 32GB, pevný M.2 SSD s kapacitou 512GB, WiFi ax, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, podsvícená klávesnice s numerickou částí, operační systém s podporu AD (domény). Monitor úhlopříčka 23,8" s LED podsvícením, technologie IPS/VA, antireflexní/matný povrch, rozlišení 1920x1080 bodu, odezva 5ms, kontrast 1000:1, jas 250cd/m2, konektory DisplayPort, HDMI. 2xUSB 3.0. Výškově stavitelný, PIVOT Dokovací stanice kompatibilní s dodaným notebookem - Power Delivery 65 W,konektory min. 1x USB-C, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x audio, 1x RJ-45 (Gigabit LAN) Set bezdrátové klávesnice a myši funkční na 2.4GHz pásmu s dosahem až 10 metrů, včetně USB přijímače. Kancelářský balík software obsahující nástroje pro vytváření prezentací, textových dokumentů, editor tabulek, správce elektronické pošty, poznámkového elektronického bloku, trvalá licence nevázaná na HW, ( je požadována kompatibilita s MS office) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Multifunkční tiskárna- minimální požadavky: Laserová (LED) tiskárna multifunkční, barevná, A4, kopírování a skenování, rychlost černobílého tisku 18 str./min., rychlost barevného tisku 18 str./min., tiskové rozlišení 600 x 600 DPI, zásobník na 250 listů papíru, Rozhraní: USB, LAN, Wi-Fi | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvené políčka

## IT - Kabinet F-CH
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
IT - Kabinet F-CH | Jedn. | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Pracoviště učitele - minimální požadavky: Notebook displej 15,6" s rozlišením 1920 x 1080 bodů, CPU s výkonem 13 000 bodů dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net v době podání nabídky ,operační paměť 8GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 32GB, pevný M.2 SSD s kapacitou 512GB, WiFi ax, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, podsvícená klávesnice s numerickou částí, operační systém s podporu AD (domény). Monitor úhlopříčka 23,8" s LED podsvícením, technologie IPS/VA, antireflexní/matný povrch, rozlišení 1920x1080 bodu, odezva 5ms, kontrast 1000:1, jas 250cd/m2, konektory DisplayPort, HDMI. 2xUSB 3.0. Výškově stavitelný, PIVOT Dokovací stanice kompatibilní s dodaným notebookem - Power Delivery 65 W,konektory min. 1x USB-C, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x audio, 1x RJ-45 (Gigabit LAN) Set bezdrátové klávesnice a myši funkční na 2.4GHz pásmu s dosahem až 10 metrů, včetně USB přijímače. Kancelářský balík software obsahující nástroje pro vytváření prezentací, textových dokumentů, editor tabulek, správce elektronické pošty, poznámkového elektronického bloku, trvalá licence nevázaná na HW, ( je požadována kompatibilita s MS office) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
Multifunkční tiskárna- minimální požadavky: Laserová (LED) tiskárna multifunkční, barevná, A4, kopírování a skenování, rychlost černobílého tisku 18 str./min., rychlost barevného tisku 18 str./min., tiskové rozlišení 600 x 600 DPI, zásobník na 250 listů papíru, Rozhraní: USB, LAN, Wi-Fi | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvená políčka

## IT - MMU Fyzika-Chemie
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
IT - MMU Fyzika-Chemie
Název | Jedn. | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Software k řízení výuky multimediální laboratoře (classroom management) - učitelská licence - minimální požadavky: Veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní. Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a ovládání řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video sítě" Požadavky na učitelskou aplikaci: odesílání učitelovy obrazovky žákům, možnost zobrazení žákovských obrazovek ( učitel vidí a monitoruje obrazovky žáků), hlavní hovor - učitele ve sluchátkách slyší všichni studenti. Komunikace mezi učitelem a jednotlivými studenty Osobní komunikace učitel - žák, možnost tvořit v aplikaci skupiny studentů, kombinování studentů do skupin ( 2-8), možnost tvořit skupiny pro chat , monitoring chatu studentů, chatování se studenty, poslech konverzace studentů v párech či skupinách, zobrazení požadavku žáka na pomoc od učitele (tzv. vyžádání pomoci učitele). Postupné monitorování žákovských obrazovek. Blokace žákovského počítače, omezení práce žáka s klávesnicí a myší. Monitorování žákovských obrazovek. Diskrétní poslouchání žáků (učitel poslouchá konverzace), dálkové ovládání žákovských počítačů, omezování počítačových aplikací - např. blokování přístupů na www stránky. Dálkové vypínání a zapínání studentských PC, odesílání souborů jednotlivým studentům, nahrávání na počítači učitele v průběhu celé lekce, včetně funkce nahrávání jednotlivých žáků, poslech více zvukových zdrojů současně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele, ovládat hlasitost každé úlohy a každého žáka přímo z aplikace. Možnost vytvořit si vlastní seznam tříd, včetně možnosti k jednotlivým žákům přiřadit jejich fotky, jmenný seznam žáků ve třídách s možností změny jak jmen, tak pozic žáka. Integrovaný přístup k výukovým materiálům a slovníkům přímo z aplikace. Možnost vytvářet v aplikaci žákovské skupiny, kterým lze přiřadit funkci chatu, konverzace a poslechu dle volby pedagoga. Funkce přehrávání audio záznamu z žákovského počítače pro všechny posluchače v učebně. Funkce přímého zadání jména a příjmení žáka do náhledu třídy. Vzdálené řízení pracovního prostředí žáka, spouštění a vypínání softwaru na žákovském počítači z nadefinovaného seznamu v učitelské aplikaci. Nahrávání konverzačních skupin z aplikace pedagoga. Odhlášení nepřítomných studentů. Otevření panelu studenta – historie otevřených aplikací žáka. Uspořádání karet studentů dle uspořádání učebny. Podpora dotykového ovládání. Funkce text to speech - převod textu na řeč (včetně větných celků). Výslovnost - minimálně pro 5 světových jazyků. Plná česká lokalizace produktu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne demo/trial verzi
Software k učebně(classroom management) - žákovská licence - minimální požadavky: Veškeré požadované funkce musí být ovládány z jedné softwarové aplikace a tedy z jednoho uživatelského rozhraní rozhraní.Vyžaduje se pouze řešení, kde bude přenos a ovládání řešeno přes síťové rozhraní učebny a nebude potřeba dedikované "audio/video sítě". Požadavky na studentskou licenci: možnost zobrazení žákovské obrazovky na počítači učitele, hlavní hovor - žák slyší učitele ve sluchátkách, možnost komunikace přes sluchátka s učitelem, či s ostatními studenty. Osobní komunikace žák - učitel ( diskretní komunikace), možnost zapojení studenta do konverzačních skupin ( 2-8), možnost chatování s učitelem či studenty, vyžádání pomoci učitele pomocí "přivolávacího" tlačítka přímo v aplikaci. Možnost zobrazení obrazovky učitele na počítači studenta, možnost příjmaní dat od učitele (testy, obrázky,soubory atd). Možnost správy individuálních profilů studentů, poslech více zvukových zdrojů součastně, včetně jejich kombinací s výkladem učitele, ovládat hlasitost každé úlohy. Integrovaný přístup k výukovým materiálům (e-learning) a slovníkům ( citích jazyků) přímo z aplikace. Možnost vytváření audio záznamu žákem při čtení a konverzaci ve skupině na žákovském počítači. Individuální vypnutí a zapnutí mikrofonu žáka. Plná kompatibilita aplikace, podpora dotykového ovladání. Funkce text to speech - převod textu na řeč(včetně větných celků). Výslovnost - minimálně pro 5 světových jazyků. Plná česká lokalizace produktu | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne demo/trial verzi
Pracoviště učitele - minimální požadavky: Notebook displej 15,6" s rozlišením 1920 x 1080 bodů, CPU s výkonem 13 000 bodů dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net v době podání nabídky ,operační paměť 8GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 32GB, pevný M.2 SSD s kapacitou 512GB, WiFi ax, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, podsvícená klávesnice s numerickou částí, operační systém s podporu AD (domény). Monitor úhlopříčka 23,8" s LED podsvícením, technologie IPS/VA, antireflexní/matný povrch, rozlišení 1920x1080 bodu, odezva 5ms, kontrast 1000:1, jas 250cd/m2, konektory DisplayPort, HDMI. 2xUSB 3.0. Výškově stavitelný, PIVOT Dokovací stanice kompatibilní s dodaným notebookem - Power Delivery 65 W,konektory min. 1x USB-C, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x audio, 1x RJ-45 (Gigabit LAN) Set bezdrátové klávesnice a myši funkční na 2.4GHz pásmu s dosahem až 10 metrů, včetně USB přijímače. Kancelářský balík software obsahující nástroje pro vytváření prezentací, textových dokumentů, editor tabulek, správce elektronické pošty, poznámkového elektronického bloku, trvalá licence nevázaná na HW, ( je požadována kompatibilita s MS office) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Pracoviště žáka - minimální požadavky: Žákovské PC: PC typu AIO nebo MINI PC na VESA držáku.Operační systém s možností připojení do domény v aktuální verzi, výkon CPU min. 7000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php v době podání nabídky, paměť: 8GB DDR4, SSD: 256GB, konektory 1x USB-C, 2x USB 3.2, 1x USB 2.0, audio, RJ45, Bezdrátová komunikace: WIFI, BlueTooth. Monitor (jako součást AIO nebo samostatný s VESA) úhlopříčka: 23,8", rozlišení 1920x1080. Kancelářský balík software obsahující nástroje pro vytváření prezentací, textových dokumentů, editor tabulek, správce elektronické pošty, poznámkového elektronického bloku, trvalá licence nevázaná na HW, ( je požadována kompatibilita s MS office) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0
Nástavbový testovací a hlasovací/anketní modul - minimální požadavky: Testovací modul: Možnost výběru testu. Možnost tvorby testu. Možnost editace testu. Možnost vyhodnocení testu. Možnost zobrazení výsledků testování žáků. Možnost ukládání a stahování testů do internetového úložiště. Možnost generování testu ve formátu .pdf pro tisk.Možnost nastavení. Hlasovací modul: Otázka ankety, na kterou návštěvníci odpovídají. Způsob, jakým bude anketa zobrazovat výsledky hlasování. Možnost zobrazení celkového počtu hlasů. Možnost zobrazovat výsledky již při hlasování. Kdo může hlasovat. Nastavení možnosti opakovaného hlasování a jeho intervalu. Povolení hlasování (je li odškrtnuto, anketa se uzavře a již nelze hlasovat). Čas ukončení (znemožnění hlasování). Volitelné varianty odpovědí na zadanou otázku: výběr z možností, pravda/nepravda, textová nebo číselná odpověď, odpověď formou audio nahrávky. Možnost vkládání do zadání otázky obrázku a audio záznamu. Export výsledků testu do formátu .xlxs. Zobrazení procentuálního výsledku po odeslání testu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne demo/trial verzi
E-learningový portál včetně SW modulu pro vzdálený přístup - minimální požadavky: SW modul pro internetový i LAN přístup do databáze výukových materiálů mimo učebnu. Databáze musí obsahovat vzdělávací materiály (lekce) pro výuku cizích jazyků pro základní školy. Je požadováno min. 200 pracovních lekcí (1 lekce odpovídá 45 minutám výuky) pro výuku jazyků (min. Anglický jazyk, Německý jazyk) Databáze musí obsahovat vzdělávací materiály (lekce) pro výuku dalších vzdělávacích oblastí pro základní školy. Je požadováno min. 50 pracovních lekcí (1 lekce odpovídá 45 minutám výuky) pro výuku předmětů v oblasti přírodních věd a společensko-vědních předmětů. Výukové materiály musí být kompatibilní s Microsoft Office, SMART Notebook, ActivInspire, OpenOffice, LibreOffice. Import výukových materiálů pro offline použití. Databáze pracovních listů ve formátu PDF. Databáze výukových materiálů pro práci v prostředí interaktivních zařízení. Databáze testů musí být plně kompatibilní s nabídnutou jazykovou laboratoří je požadován přímý přístup do databáze z aplikace (softwaru) jazykové učebny. Stromová struktura obsahu knihovny lekcí, rozdělení na dílčí lekce. Testování, hodnocení, příprava cvičení. Funkce vytváření testů. On-line testování přihlášených žáků. Zpětná vazba účastníka při testování. Okamžité generování výsledků testu pro tisk. Možnost vkládání výukových materiálů, které mohou být publikovány okamžitě. Audio a audiovizuální pomůcky v běžně dostupných formátech (mp3, mp4, avi a dalších volně dostupných). Plně kompatibilní se všemi operačními systémy (Windows, Android, iOS). Možnost přístupu z dostupných webových prohlížečů. Licence pro přístup pedagoga. Licence pro žákovský přístup. Helpdesk, Hotline (servisní telefonická podpora), nápověda, dokumentace. Online přístup učitele a žáka prostřednictvím internetu. Možnost nastavení přístupových práv žákům tutorem. Profil uživatele s možností vložení fotografie, šifrování a ochrana hesel. Zabezpečený přístup HTTPS. Min.česká a anglická lokalizace pracovního prostředí portálu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne internetový odkaz na aplikaci
Nástavbový chatovací modul - minimální požadavky: Otevřený chat mezi všemi uživateli (učitel-žák, žák-žák, žák-učitel) Monitorování chatu ze učitelského PC Historie chatu Psaná komunikace mezi studentem a učitelem v reálném čase Možnost omezit žákovský chat z učitelského PC Barevna vizualizace dle zasedacího pořádku | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Uchazeč doplní obchodní název a poskytne demo/trial verzi
3D tiskárna - minimální požadavky: technologie tisku FDM - pracovní prostor min: (23 x 20 x 20 cm), Integrované LCD, tisk z SD karty, tryska 0.4mm, struna 1,75 mm, IR senzor filamentu, Automatické natažení nově zavedeného filamentu, automatická kalibrace tiskové plochy, vyhřívaná podložka, bezúdržbová tisková plocha, rychlost posuvu více než 130 mm/s, Podporované materiály min. PLA, PETG, ASA, ABS, PC (polykarbonát), Cena včetně dopravy, instalace. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Interaktivní panel, včetně integrovaného miniPC - minimální požadavky: interaktivní dotykový panel, min. 20 dotyků, Úhlopříčka min. 86“ , Rozlišení min. 3840 x 2160, jas: min. 400nitů, kontrast dynamický min 4000:1, Anti-glare/Fingerprint povrch, životnost udávaná výrobcem min. 50 000 hodin, konektory min.: 3 x HDMI, 1x VGA, 2x AUDIO, 4x USB 3.0, 1 USB-C, Integrované reproduktory min. 2x20W, OPS slot, integrovaný ARM počítač s min 8GB RAM a 64GB vnitřní paměti, min.2 dotyková pera v balení, WIFI a Bluetooth modul Integrovaný počítač Integrovaný OPS PC kompatibilní s dodávaným displejem výkon CPU 5000 bodu dle nezávislého testu https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php paměť: 8 GB DDR4, SSD: 128 GB, WIFI, Bluetooth, operační systém s podporu AD (domény) Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Zvedací stojan - minimální požadavky: Stojan s elektrickým zdvihem pro interaktivní LCD displej. Kotvení do stěny a podpůrná konstrukce na podlahu. Motorický zdvih v rozsahu min. 850 mm. Dostatečná nosnost pro dodaný displej. Antikolizní systém. Dvě boční křídla - bílá, křídla pro popisování fixou. Včetně potřebného příslušenství pro montáž a montáže. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvená políčka

## Infrastruktura 108
Položkový rozpočet - infrastruktura Jazykové učebny 108
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Pol. |  | Jed. | Počet | Cena jed. | bez DPH | s DPH
| Infrastruktura učebny - silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Elektro rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA | ks | 6 |  | 0 | 0
| Svodič přepětí T3; napěťová ochr. hladina 1/1,3 kV; jmen. výbojový proud 3/5kA | ks | 6 |  | 0 | 0
| Zásuvky 230V (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 230V dvojnásobná bílá 16A pod omítku | ks | 33 |  | 0 | 0
| Instalační krabice; nehořlavá podložka | ks | 33 |  | 0 | 0
| Kabeláž silnoproudá | pol |  |  | 0 | 0
| Instalační kabel CYKY-J 3x2,5; Cu jádro | ks | 140 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení | pol |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení rozvaděče; Zapojení všech zásuvek, popř. koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Elektro revize | ks | 1 |  | 0 | 0
| Infrastruktura učebny - slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Datový rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Modulární patch panel 24 portů 1U | ks | 2 |  | 0 | 0
| Keystone Cat6 UTP RJ45 | ks | 30 |  | 0 | 0
| 19" vyvazovací panel 1U, s plastovým krytem, profil 40x50mm | ks | 2 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 0,5m cat6 | ks | 30 |  | 0 | 0
| Zásuvky RJ45 (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka Cat6 UTP 1x RJ45 | ks | 25 |  | 0 | 0
| Zásuvka Cat6 UTP 2x RJ45 | ks | 2 |  | 0 | 0
| Instalační krabice | ks | 27 |  | 0 | 0
| Kabeláž strukturovaná | pol |  |  | 0 | 0
| Kabel UTP, Cat6, drát, LSOH, AWG 23 | m | 630 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 2m cat6 | ks | 29 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení |  |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení; Proměření; Připojení koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Nastavení | ks | 1 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvené políčka

## Infrastruktura 109
Položkový rozpočet - infrastruktura Učebny Robotiky 109
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Pol. |  | Jed. | Počet | Cena jed. | bez DPH | s DPH
| Infrastruktura učebny - silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Elektro rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA | ks | 2 |  | 0 | 0
| Svodič přepětí T3; napěťová ochr. hladina 1/1,3 kV; jmen. výbojový proud 3/5kA | ks | 1 |  | 0 | 0
| Zásuvky 230V (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 230V dvojnásobná bílá 16A pod omítku | ks | 8 |  | 0 | 0
| Instalační krabice; nehořlavá podložka | ks | 8 |  | 0 | 0
| Kabeláž silnoproudá | pol |  |  | 0 | 0
| Instalační kabel CYKY-J 3x2,5; Cu jádro | ks | 30 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení | pol |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení rozvaděče; Zapojení všech zásuvek, popř. koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Elektro revize | ks | 1 |  | 0 | 0
| Infrastruktura učebny - slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Datový rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Keystone Cat6 UTP RJ45 | ks | 5 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 0,5m cat6 | ks | 5 |  | 0 | 0
| Zásuvky RJ45 (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka Cat6 UTP 1x RJ45 | ks | 1 |  | 0 | 0
| Zásuvka Cat6 UTP 2x RJ45 | ks | 2 |  | 0 | 0
| Instalační krabice | ks | 3 |  | 0 | 0
| Kabeláž strukturovaná | pol |  |  | 0 | 0
| Kabel UTP, Cat6, drát, LSOH, AWG 23 | m | 150 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 2m cat6 | ks | 4 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení |  |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení; Proměření; Připojení koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Nastavení | ks | 1 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvená políčka

## Infrastruktura 107
Položkový rozpočet - infrastruktura Kabinet 107
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Pol. |  | Jed. | Počet | Cena jed. | bez DPH | s DPH
| Infrastruktura učebny - silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Elektro rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA | ks | 1 |  | 0 | 0
| Svodič přepětí T3; napěťová ochr. hladina 1/1,3 kV; jmen. výbojový proud 3/5kA | ks | 1 |  | 0 | 0
| Zásuvky 230V (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 230V dvojnásobná bílá 16A pod omítku | ks | 5 |  | 0 | 0
| Instalační krabice; nehořlavá podložka | ks | 5 |  | 0 | 0
| Kabeláž silnoproudá | pol |  |  | 0 | 0
| Instalační kabel CYKY-J 3x2,5; Cu jádro | ks | 30 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení | pol |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení rozvaděče; Zapojení všech zásuvek, popř. koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Elektro revize | ks | 1 |  | 0 | 0
| Infrastruktura učebny - slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Datový rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Keystone Cat6 UTP RJ45 | ks | 5 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 0,5m cat6 | ks | 5 |  | 0 | 0
| Zásuvky RJ45 (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka Cat6 UTP 1x RJ45 | ks | 4 |  | 0 | 0
| Instalační krabice | ks | 4 |  | 0 | 0
| Kabeláž strukturovaná | pol |  |  | 0 | 0
| Kabel UTP, Cat6, drát, LSOH, AWG 23 | m | 60 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 2m cat6 | ks | 4 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení |  |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení; Proměření; Připojení koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Nastavení | ks | 1 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvená políčka

## Infrastruktura 407
Položkový rozpočet - infrastruktura Multimediální učebny 407
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Pol. |  | Jed. | Počet | Cena jed. | bez DPH | s DPH
| Infrastruktura učebny - silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Elektro rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA | ks | 6 |  | 0 | 0
| Svodič přepětí T3; napěťová ochr. hladina 1/1,3 kV; jmen. výbojový proud 3/5kA | ks | 6 |  | 0 | 0
| Zásuvky 230V (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 230V dvojnásobná bílá 16A pod omítku | ks | 22 |  | 0 | 0
| Instalační krabice; nehořlavá podložka | ks | 22 |  | 0 | 0
| Kabeláž silnoproudá | pol |  |  | 0 | 0
| Instalační kabel CYKY-J 3x2,5; Cu jádro | ks | 120 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení | pol |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení rozvaděče; Zapojení všech zásuvek, popř. koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Elektro revize | ks | 1 |  | 0 | 0
| Infrastruktura učebny - slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Datový rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| 19" stojanový rozvaděč min. 18U/600x600, odnímatelné bočnice a zadní kryt, IP20 | ks | 1 |  | 0 | 0
| 19" rozvodný panel min. 5x230V, ČSN, kabel 1.8m | ks | 1 |  | 0 | 0
| Modulární patch panel 24 portů 1U | ks | 2 |  | 0 | 0
| Keystone Cat6 UTP RJ45 | ks | 29 |  | 0 | 0
| 19" vyvazovací panel 1U, s plastovým krytem, profil 40x50mm | ks | 2 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 0,5m cat6 | ks | 29 |  | 0 | 0
| Zásuvky RJ45 (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka Cat6 UTP 1x RJ45 | ks | 1 |  | 0 | 0
| Zásuvka Cat6 UTP 2x RJ45 | ks | 14 |  | 0 | 0
| Instalační krabice | ks | 15 |  | 0 | 0
| Kabeláž strukturovaná | pol |  |  | 0 | 0
| Kabel UTP, Cat6, drát, LSOH, AWG 23 | m | 600 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 2m cat6 | ks | 28 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení |  |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení; Proměření; Připojení koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Nastavení | ks | 1 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvená políčka

## Infrastruktura 402
Položkový rozpočet - infrastruktura Školní klub 402
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Pol. |  | Jed. | Počet | Cena jed. | bez DPH | s DPH
| Infrastruktura učebny - silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Elektro rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA | ks | 1 |  | 0 | 0
| Svodič přepětí T3; napěťová ochr. hladina 1/1,3 kV; jmen. výbojový proud 3/5kA | ks | 1 |  | 0 | 0
| Zásuvky 230V (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 230V dvojnásobná bílá 16A pod omítku | ks | 6 |  | 0 | 0
| Instalační krabice; nehořlavá podložka | ks | 6 |  | 0 | 0
| Kabeláž silnoproudá | pol |  |  | 0 | 0
| Instalační kabel CYKY-J 3x2,5; Cu jádro | ks | 40 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení | pol |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení rozvaděče; Zapojení všech zásuvek, popř. koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Elektro revize | ks | 1 |  | 0 | 0
| Infrastruktura učebny - slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Datový rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Keystone Cat6 UTP RJ45 | ks | 2 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 0,5m cat6 | ks | 2 |  | 0 | 0
| Zásuvky RJ45 (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka Cat6 UTP 2x RJ45 | ks | 1 |  | 0 | 0
| Instalační krabice | ks | 1 |  | 0 | 0
| Kabeláž strukturovaná | pol |  |  | 0 | 0
| Kabel UTP, Cat6, drát, LSOH, AWG 23 | m | 60 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení |  |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení; Proměření; Připojení koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Nastavení | ks | 1 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvené políčka

## Infrastruktura 410
Položkový rozpočet - infrastruktura Reedukační místnost 410
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Pol. |  | Jed. | Počet | Cena jed. | bez DPH | s DPH
| Infrastruktura učebny - silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Elektro rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA | ks | 1 |  | 0 | 0
| Svodič přepětí T3; napěťová ochr. hladina 1/1,3 kV; jmen. výbojový proud 3/5kA | ks | 1 |  | 0 | 0
| Zásuvky 230V (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 230V dvojnásobná bílá 16A pod omítku | ks | 4 |  | 0 | 0
| Instalační krabice; nehořlavá podložka | ks | 4 |  | 0 | 0
| Kabeláž silnoproudá | pol |  |  | 0 | 0
| Instalační kabel CYKY-J 3x2,5; Cu jádro | ks | 30 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení | pol |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení rozvaděče; Zapojení všech zásuvek, popř. koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Elektro revize | ks | 1 |  | 0 | 0
| Infrastruktura učebny - slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Datový rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Keystone Cat6 UTP RJ45 | ks | 2 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 0,5m cat6 | ks | 2 |  | 0 | 0
| Zásuvky RJ45 (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka CAat6 UTP 2x RJ45 | ks | 1 |  | 0 | 0
| Instalační krabice | ks | 1 |  | 0 | 0
| Kabeláž strukturovaná | pol |  |  | 0 | 0
| Kabel UTP, Cat6, drát, LSOH, AWG 23 | m | 50 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení |  |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení; Proměření; Připojení koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Nastavení | ks | 1 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvená políčka

## Infrastruktura 409
Položkový rozpočet - infrastruktura Kabinet 409
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Pol. |  | Jed. | Počet | Cena jed. | bez DPH | s DPH
| Infrastruktura učebny - silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Elektro rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA | ks | 1 |  | 0 | 0
| Svodič přepětí T3; napěťová ochr. hladina 1/1,3 kV; jmen. výbojový proud 3/5kA | ks | 1 |  | 0 | 0
| Zásuvky 230V (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 230V dvojnásobná bílá 16A pod omítku | ks | 5 |  | 0 | 0
| Instalační krabice; nehořlavá podložka | ks | 5 |  | 0 | 0
| Kabeláž silnoproudá | pol |  |  | 0 | 0
| Instalační kabel CYKY-J 3x2,5; Cu jádro | ks | 30 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení | pol |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení rozvaděče; Zapojení všech zásuvek, popř. koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Elektro revize | ks | 1 |  | 0 | 0
| Infrastruktura učebny - slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Datový rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Keystone Cat6 UTP RJ45 | ks | 4 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 0,5m cat6 | ks | 4 |  | 0 | 0
| Zásuvky RJ45 (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka Cat6 UTP 2x RJ45 | ks | 2 |  | 0 | 0
| Instalační krabice | ks | 2 |  | 0 | 0
| Kabeláž strukturovaná | pol |  |  | 0 | 0
| Kabel UTP, Cat6, drát, LSOH, AWG 23 | m | 80 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení |  |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení; Proměření; Připojení koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Nastavení | ks | 1 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvená políčka

## Infrastruktura 403
Položkový rozpočet - infrastruktura Cvičná kuchyň 403
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Pol. |  | Jed. | Počet | Cena jed. | bez DPH | s DPH
| Infrastruktura učebny - silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Elektro rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA | ks | 7 |  | 0 | 0
| Jistič s proud. chráničem 6 kA, 3+N, B16A, 30 mA | ks | 4 |  | 0 | 0
| Zásuvky 230V (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 230V bílá 16A pod omítku | ks | 25 |  | 0 | 0
| Zásuvka 380V 16A, 5P, IP44 | ks | 4 |  | 0 | 0
| Instalační krabice; nehořlavá podložka | ks | 25 |  | 0 | 0
| Kabeláž silnoproudá | pol |  |  | 0 | 0
| Instalační kabel CYKY-J 5x2,5; Cu jádro | ks | 50 |  | 0 | 0
| Instalační kabel CYKY-J 3x2,5; Cu jádro | ks | 100 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení | pol |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení rozvaděče; Zapojení všech zásuvek, popř. koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Elektro revize | ks | 1 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvená políčka

## Infrastruktura Fyzika-Chemie
Položkový rozpočet - infrastruktura učebny Fy - Che
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Pol. |  | Jed. | Počet | Cena jed. | bez DPH | s DPH
| Infrastruktura učebny - silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Hlavní rozvaděč | pol |  |  | 0 | 0
| Třífázový jistič 25C 10kA | ks | 1 |  | 0 | 0
| Podružný elektro rozvaděč | pol |  |  | 0 | 0
| Rozvodnice min. 2x 14 modulů, dveře plné, bílá, 2-řadá | ks | 1 |  | 0 | 0
| Vypínač 32A, 3-pólový | ks | 1 |  | 0 | 0
| Svodič přepětí T1+2/BC kompletní, 4p, 12,5kA/280V | ks | 1 |  | 0 | 0
| Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA | ks | 7 |  | 0 | 0
| Svodič přepětí T3; napěťová ochr. hladina 1/1,3 kV; jmen. výbojový proud 3/5kA | ks | 7 |  | 0 | 0
| Zásuvky 230V (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 230V dvojnásobná bílá 16A pod omítku | ks | 19 |  | 0 | 0
| Zásuvka 230V 2P-T bílá, 16A, 45x45mm | ks | 22 |  | 0 | 0
| Pop-up krabice hliník s montážní sadou do nábytku | ks | 11 |  | 0 | 0
| Instalační krabice; nehořlavá podložka | ks | 19 |  | 0 | 0
| Kabeláž silnoproudá | pol |  |  | 0 | 0
| Instalační kabel CYKY-J 5x6; Cu jádro | ks | 15 |  | 0 | 0
| Instalační kabel CYKY-J 3x2,5; Cu jádro | ks | 100 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení | pol |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení rozvaděče; Zapojení všech zásuvek, popř. koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Elektro revize | ks | 1 |  | 0 | 0
| Infrastruktura učebny - slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Datový rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Modulární patch panel 24 portů 1U | ks | 1 |  | 0 | 0
| Keystone Cat6 UTP RJ45 | ks | 15 |  | 0 | 0
| 19" vyvazovací panel 1U, s plastovým krytem, profil 40x50mm | ks | 1 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 0,5m cat6 | ks | 15 |  | 0 | 0
| Zásuvky RJ45 (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka Cat6 UTP 1x RJ45 | ks | 11 |  | 0 | 0
| Zásuvka Cat6 UTP 2x RJ45 | ks | 2 |  | 0 | 0
| Instalační krabice | ks | 13 |  | 0 | 0
| Kabeláž strukturovaná | pol |  |  | 0 | 0
| Kabel UTP, Cat6, drát, LSOH, AWG 23 | m | 800 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 2m cat6 | ks | 14 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení |  |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení; Proměření; Připojení koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Nastavení | ks | 1 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvená políčka

## Infrastruktura kabinetu F-CH
Položkový rozpočet - infrastruktura Kabinetu učebny Fy - Che
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Pol. |  | Jed. | Počet | Cena jed. | bez DPH | s DPH
| Infrastruktura učebny - silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Podružný elektro rozvaděč - doplnění | pol |  |  | 0 | 0
| Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA | ks | 1 |  | 0 | 0
| Svodič přepětí T3; napěťová ochr. hladina 1/1,3 kV; jmen. výbojový proud 3/5kA | ks | 1 |  | 0 | 0
| Zásuvky 230V (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka 230V dvojnásobná bílá 16A pod omítku | ks | 2 |  | 0 | 0
| Instalační krabice; nehořlavá podložka | ks | 2 |  | 0 | 0
| Kabeláž silnoproudá | pol |  |  | 0 | 0
| Instalační kabel CYKY-J 3x2,5; Cu jádro | ks | 10 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení | pol |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení rozvaděče; Zapojení všech zásuvek, popř. koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Elektro revize | ks | 1 |  | 0 | 0
| Infrastruktura učebny - slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 | 0
| Datový rozvaděč | pol |  |  | 0 | 0
| Keystone Cat6 UTP RJ45 | ks | 4 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 0,5m cat6 | ks | 4 |  | 0 | 0
| Zásuvky RJ45 (v lavicíh, katedře, na stěně) | pol |  |  | 0 | 0
| Zásuvka Cat6 UTP 2x RJ45 | ks | 2 |  | 0 | 0
| Instalační krabice | ks | 2 |  | 0 | 0
| Kabeláž strukturovaná | pol |  |  | 0 | 0
| Kabel UTP, Cat6, drát, LSOH, AWG 23 | m | 80 |  | 0 | 0
| Patch kabel UTP 2m cat6 | ks | 2 |  | 0 | 0
| Instalace a zapojení |  |  |  | 0 | 0
| Odborné zapojení; Proměření; Připojení koncových zařízení; Drobný instalační materiál; Nastavení | ks | 1 |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvení políčka

## Konektivita
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Konektivita - Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí
Požadováné řešení musí být v plném souladu s dokumentem„STANDARD KONEKTIVITY ŠKOL“. Dodavatel se zavazuje zpracovat a předat podklady k prokázání splnění Standardu konektivity škol formou záveřečné technické zprávy.
Název | Popis - minimální požadavky |  | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | Název výrobce a PN produktu (případně jiná specifikace)
Firewall | Firewall typu Next Generation, HTTP/HTTPS Web Filtering, Antivir/Antispam Services, loadballancing, aplikační kontrola na síťové úrovni, která umožňuje zobrazení využití webových aplikací, Advanced Malware Protection, Ochrana pomocí Intrusion Prevention (IPS) - možnost definování vlastních signatur, VPN, licence včetně podpory 24x7 na 5 let provozu, propustnost firewallu min. 10Gbps, NGFW propustnost alespoň 1 Gbps, Propustnost IPS min. 1,4 Gbps, Propustnost ochrany před hrozbami min. 800 Mbps, IPsec VPN min. 6 Gbps, NetFlow, bez omezení počtu klientů, minimální počet portů: 1x console port, 1x USB port, 10x GE port. Dodávka vč. instalace, implementace a dopravy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Server | umístění do Racku, velikost min.2U, serverový CPU min. 16 jader a 28000 dle www.cpubenchmark.net v době podání nabídky, možnost osazení druhého CPU, paměť min. 64GB DDR4, složení disků minimálně 2x 2,5" SSD min. 960 GB SATA, 4x 2,5" 1,2TB SAS 10k s certifikací pro servery, řadič s RAID 5 a s min. 4GB baterií zálohovanou cache, složení Lan portu min. 4x 1GE, možnost vzdáleného ovládání na HW úrovni s reálným náhledem na instalovaný OS, redundantní zdroj min. 500W. | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Implementační práce | Součástí dodávky budou následující implementační práce: Předimplementační analýza provedení migrace, Instalace Hypervizoru, vytvoření VM s instalací dodávaného serverového OS, vytvoření doménového řešení na dodávané verzi serverového OS, konfigurace služeb serveru pro naplnění specifikace - Standard konektivity škol.pdf | člověkoden | 14 |  | 0 | 0 | 0
Serverový OS | Trvalá licence aktuálního serverového OS kompatibilního se stávajícím systémem školy Microsoft Windows Server s podporou Virtualizačního nosiče a licenci pro min. 2x VM, splňujíci specifické pravidla dle - Standard konektivity škol.pdf, včetně licence pro min. 100 ks zařízení | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Antivir - koncové zařízení | komplexní antivirový, antimalware, antispyware systém pro koncové body PC/NTB/Tablety- X86/X64/ARM64, monitoring PC, personální firewall, personální IPS, ochrana před neautorizovaným zásahem na stanici, systém pro blokaci exploitů ZD ( java, MS Office, PDF ...), kontrola šifr. spojení, ochrana před zapojením stanice do Bootnetu, detekce rootkitů, vzdálená správa- admin. konzole, podpora Windows 7/10/11, Linux, MacOS, Android, aktualizace na dobu min. 5 let, podpora v českém jazyce. | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0
Antivir - Server | Antivirový systém pro kontrolu hrozeb, aktualizace online, antivir, podpora Windows Server 2019, 2022, aktualizace na dobu min. 5 let, ESET Server Security pro Microsoft Windows Server nebo obdobný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
SW nástroj pro administraci uživatelských účtů | Základní požadované vlastnosti: prostředí v Češtině, včetně podpory v českém jazyce, možnost nasazení jako Virtual Appliance nebo HW box. Integrovaný Service Desk, Integrované napojení na externí SMS bránu. Možnost nastavení správcovských rolí: - Globální správce; - Administrátor s omezenými právy pouze na vybrané skupiny (vytváření účtů, resety hesel, omezení přístupu apod.) s možnosti jednotlivé práva přidávat či odebírat globálním správcem Uživatelské rozhraní pro zakládání a rušení uživatelských účtů, skupin zabezpečení, organizačních jednotek Uživatelské rozhraní pro importování uživatelských účty z Bakalářů, Školy OnLine Možnost hromadného i jednotlivého resetu hesla s možností odeslání hesla přes SMS bránu, nebo vytvoření tiskové sestavy pro tisk hesel a následné odstřižení pro předání jednotlivým uživatelům Možnost editace uživatelské e-mailové adresy Možnost vytvářet hostovské účty pro návštěvy školy s časovým omezením a omezeným přístupem pouze do internetu. Možnost generování hesla a odesláním formou SMS včetně informace o délce platnosti účtu. Uživatelská editace vyučovacích hodin a přestávek (z důvodu blokací internetu pouze na jednu vyučovací hodinu) Možnost zablokovat přístup k internetu přes účet správce pro danou skupinu s možností rychlého výběru na jak dlouho (min. 1 vyučovací hodina – právě probíhající, 1 den – do konce kalendářního dne, trvale, výběr období od-do ) Možnost omezovat přístup na webové stránky s nevhodným obsahem dle definovaných kategorií po skupinách. Cena včetně instalace, konfigurace a dopravy. | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Systém pro Logování | Systém pro Logování a Monitorování - Netflow Collector, software určený ke sběru dat a jejich ukládání v časové ose min. 3. měs. Logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel, Spolupracující s Identity Managementem, parametry dle specifikace standard konektivity škol.pdf. Instalace na Server formou VM. Cena včetně instalace a konfigurace. | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Síťový přepínač - typ 1 | Switch 48G + 4SFP port - min. 48x 10/100/1000BASE-T Port, 4x 1G SFP port, interní AC, Switching Capacity min. 104 Gbps, podpora IEEE 802.1X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S, možnost uložení více konfiguračních souborů, Centralizovaná správa podporující automatickou konfiguraci, řízení a náhled na přepínače formou grafického rozhraní s licencí pro až 25 přepínačů v ceně. Cena včetně instalace, konfigurace a dopravy. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
Síťový přepínač - typ 2 | Switch 48G + 4SFP port - min. 48x 10/100/1000BASE-T Port, 4x 1G SFP port, min. 370W CL4 PoE, interní AC, Switching Capacity min. 104 Gbps, podpora IEEE 802.1X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S, možnost uložení více konfiguračních souborů, Centralizovaná správa podporující automatickou konfiguraci, řízení a náhled na přepínače formou grafického rozhraní s licencí pro až 25 přepínačů v ceně. Cena včetně instalace, konfigurace a dopravy. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Síťový přepínač - typ 3 | Switch 24G + 4SFP port - min. 24x 10/100/1000BASE-T Port a 4x 1G SFP port, min. 370W CL4 PoE, interní AC, Switching Capacity min. 56 Gbps, podpora IEEE 802.1X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S, možnost uložení více konfiguračních souborů, Centralizovaná správa podporující automatickou konfiguraci, řízení a náhled na přepínače formou grafického rozhraní s licencí pro až 25 přepínačů v ceně. Cena včetně instalace, konfigurace a dopravy. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
SFP modul | SFP transceiver 1,25G, LR, 1310nm, LC dupl. kompatibilní s dodávanými síťovými přepínači. Cena včetně instalace, konfigurace a dopravy. | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0
Access point | wifi AP pro pokrytí WiFi signálem 2,4GHz i 5GHz s plnou podporou norem 802.11a/b/g/n/ac/ax, podpora protokolu IEEE 802.1X, 802.1Q, podpora WPA2, PoE, multi SSID, Centrální správa formou interního virtuálního kontroleru, který je součásti systému AP, podpora mechanismu izolace klientů, propustnost min. 1,2 Gb/s v pásmu 5 GHz (2x2 MIMO) a min. 574 Mb/s v pásmu 2.4 GHz (2x2 MIMO), minimálně 1x 10/100/1000 RJ-45 LAN, držák s možností přichycení na zeď i strop. Cena včetně instalace, konfigurace a dopravy. | ks | 23 |  | 0 | 0 | 0
Záložní NAS | NAS pro montáž do racku 1U, Procesor min. 2 jádra, paměť min. 2GB DDR4, min. 4x pozice pro HDD 3,5"", disky vyměnitelné za provozu. Podpora: RAID 0, 1, 5, 10, USB: min. 1x USB 3.0 port, Ethernet: min. 2x 1 GbE. Cena včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
HDD 4TB | 3.5" HDD min. 4TB pro dodávaný NAS, určené pro provoz 24/7 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0
SW pro Backup a Restore VM | Licence SW pro Zálohování a obnovu, pro zálohování dodávané virtualizační platformy s možností instalace na dodávaný NAS nebo Server, komponenty a funkcionality pro zálohování a replikaci VM, nástroj s integrovaným plánovačem záloh, snadná obnova VM. Aktualizace na dobu 5let. Součástí dodávky NAS a souvisejících položek bude instalace, konfigurace zálohování dodávaných VM. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
Klimatizace serverovna | Dodávka a montáž klimatizace (vnitřní a venkovní jednotka), dostatečná pro provoz serverovny při plném provozu na 20 °C, klimatizace je určená pro nepřetržitý provoz serveroven, montáž včetně všech rozvodů, odpadu, přivedení 220 V z hl. rozvaděče, dokumentace, revize, zkoušky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
UPS 1500VA | záložní zdroj min. 1500VA, Line Interaktivní, porty minimálně 1x IEC 320 C14 a 4x IEC 320 C13, montáž do Racku max. 2U. Cena včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Konektivita školy celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTÁ POLÍČKA !!!

## Rozvody datové kabeláže
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užitné vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník zadávacího řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Rozvody datové kabeláže - Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí
Název | Popis - minimální požadavky |  | Mn. | Cena/ks | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH
centrální datový rozvaděč | Datový rozvaděč 19" 42U, min. 600x1000, zamykatelný, ventilační jednotka s min. 2 ventilátory a termostatem, včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
nový přívod NN | Montáž nového vedení 220 V pro potřeby centrálního rozvaděče, dle platné ČSN a ES pro serverovny z nejbližšího el. rozvaděče, délka trasy do 50m, zakončeno zásuvkou 220V poblíž datového rozvaděče, včetně zemnícího vodiče, jištění 16A, revize. Cena včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
napájecí panel 1U | Rozvodný napájecí panel 19" pro min. 6 zásuvek, přívodní kabel zakončený IEC C14, vypínač s opt. signalizací, včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
UTP kabel Cat.6 LSOH - kabeláž | Kabel U/UTP Cat.6, 4 páry s Cu jádrem, AWG 23, platná certifikace na úrovni cat.6 splňující požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173, vedení v rámci budovy v el. instalačních lištách s umístěním datových zásuvek a patch panelů dle přiložených výkresů, včetně všech lišt, žlabů, roštů, průrazu, práce s montáží související, včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení | m | 6800 |  | 0 | 0 | 0
patchpanel 24 portů 1U cat.6 | 19" patch panel modulární 24 portů - 1U - osazený zakončovacími konektory keystone Cat.6, včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
vyvazovací panel platový | 19" vyvazovací panel 1U s plastovou krycí lištou, včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0
dvojzásuvka cat.6 modulární | Dvouportová modulární nástěnná zásuvka s 2x RJ45 cat.6, včetně 2ks Keystone, včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení. | ks | 48 |  | 0 | 0 | 0
police 250 mm | 19" police s perforací, hloubka 250 mm, včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
metalické patch cordy 2m | Kabel propojovací RJ45-RJ45, Cat.6, délka 2m, včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení | ks | 150 |  | 0 | 0 | 0
metalické patch cordy 0,25m | Kabel propojovací RJ45-RJ45, Cat.6, délka 0,25m, včetně dopravy, montáže, instalace, odzkoušení | ks | 150 |  | 0 | 0 | 0
ostatní | Nepředvídané nespecifikované práce a dodávky | hod. | 20 |  | 0 | 0 | 0
ostatní | drobný instalační materiál | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž školy celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
UCHAZEČ VYPLNÍ POUZE ŽLUTÁ POLÍČKA !!!
Rozpočet je určen pro UTP kabeláž v místnostech: 1NP: 106, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 2NP: 203-211, 213-215, 3NP: 306-312, 314, 315, 4NP: Wifi AP 1.W1, 1.W2, 1.W3, 1.W4 a dvojzásuvka 1.07/1.08