## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {fb6bb97e-c2a5-4f06-b0e9-4f367677237d}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20003 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | REVITALIZACE BUDOVY ZŠ JAMNÉ NAD ORLICÍ | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Jamné nad Orlicí, č.parc. st.277, 319 | [6 empty] | Datum: |  | 11. 3. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Obec Jamné nad Orlicí | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 60145277 | [14 empty] | False
|  |  | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | #REF! |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20003
| Stavba: | [6 empty] | REVITALIZACE BUDOVY ZŠ JAMNÉ NAD ORLICÍ
| Místo: | [6 empty] | Jamné nad Orlicí, č.parc. st.277, 319 |  |  |  |  | Datum: |  | 11. 3. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Jamné nad Orlicí |  |  |  |  | Projektant: |  | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fb6bb97e-c2a5-4f06-b0e9-4f367677237d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.5 |  |  |  | VYTÁPĚNÍ A PLYNOVOD | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {b4977e39-cd1a-4824-9b44-378e3329dffa} | {fb6bb97e-c2a5-4f06-b0e9-4f367677237d} | 2

## D.1.6 - VZDUCHOTECHNIKA
{b4977e39-cd1a-4824-9b44-378e3329dffa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [9 empty] | False
Stavba:
OBNOVA RESTAURACE KOUPALIŠTĚ, Lanškroun
Objekt:
D.1.6 - VZDUCHOTECHNIKA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | objekt č.p. 416, v ul. T.G.Masaryka, Lanškroun. 563 01 |  |  | Datum: | 18.11.204
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  |  | Město Lanškroun, Nám. J.M. Marků 12, Lanškroun, 563 01 |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  |  | svoboda.plan s.r.o. |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 76215199
|  |  | Ing. Šárka Benešová, Petrovice 88, 563 01, tel. +420 776 215 019 |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  |  | Ing. Šárka Benešová |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená |  |  |  | 15%
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15% | 0
|  | nulová | #REF! |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
OBNOVA RESTAURACE KOUPALIŠTĚ, Lanškroun
Objekt:
D.1.6 - VZDUCHOTECHNIKA
Místo: |  | objekt č.p. 416, v ul. T.G.Masaryka, Lanškroun. 563 01 |  |  |  | Datum: | 18.11.204
Zadavatel: |  | Město Lanškroun, Nám. J.M. Marků 12, Lanškroun, 563 01 |  |  |  | Projektant: | Ing. Šárka Benešová
Zhotovitel: |  | svoboda.plan s.r.o. |  |  |  | Zpracovatel: | Ing. Šárka Benešová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
|  | ZAŘÍZENÍ VZT 1 |  |  |  |  | 0
|  | ZAŘÍZENÍ VZT 2 |  |  |  |  | 0
|  | ZAŘÍZENÍ VZT 3 |  |  |  |  | 0
|  | ZAŘÍZENÍ VZT 4 |  |  |  |  | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
OBNOVA RESTAURACE KOUPALIŠTĚ, Lanškroun
Objekt:
D.1.6 - VZDUCHOTECHNIKA
Místo: |  |  | objekt č.p. 416, v ul. T.G.Masaryka, Lanškroun. 563 01 |  |  | Datum: | 18.11.204
Zadavatel: |  |  | 0 |  |  | Projektant: | 0
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | [5 empty] | 0
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  | D | -1 | [8 empty] | #REF!
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  | 2 | D | 0 | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
|  |  | ZAŘÍZENÍ VZT 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | D | 1 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1660590.9
101 |  |  | Centrální VZT jednotka +6616/-6616 m3/hod při 200 Pa, vč. dvou EC ventilátorů, filtry, protiproudý rekuperační výměník suchá účinnost 81%, uzavírací klapka na sání e1, uzavírací klapka na výtlakku i1, 4x pružná manžeta, plynulé řízení podle průtoku, dveř bez pantů, filtr na přívodu třídy F7, filtr na odvodu třídy G4, klapka bypasu, vč. vestavěného el. ohřívače o výkonu až 8,9 kW, dodávka v kuse, 4x obdélníková hrdla vertikálně, digitální regulace, rozměry jednotky 2800x1295x1800 mm, 400 V / 50 Hz / doporučené jištění 3x 16 A | kus | 1 | 580470 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 580470 | 4194304 | 1616792788
|  |  | vč. Dotykového ovladače s možností editace programu, nastavení a signalizace poruch | kus | 1 | v ceně pol. 101
|  |  | vč. Nástěnného zjednodušeného ovladače s možností instalace do kuchyně | kus | 1 | v ceně pol. 101
|  |  | vč. Ručního spínače | kus | 4 | v ceně pol. 101
|  |  | vč. Čidlo CO2 prostorové | kus | 1 | v ceně pol. 101
|  |  | vč. Čidlo CO2 kanálové | kus | 1 | v ceně pol. 101
|  |  | vč. Čidlo teploty prostorové | kus | 2 | v ceně pol. 101
102 |  |  | Požární klapka 700x500 | kus | 1 | 19476.25 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 19476.25 | 4194304 | 1616792788
103 |  |  | Požární klapka 500x700 | kus | 1 | 25319.125 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 25319.13 | 4194304 | 1616792788
104 |  |  | Kazetový tlumič hluku obloukový, 700x500, za tlumičem 78 dB(A), typ kulis 3008 (typ BDLD) | kus | 1 | 2145
105 |  |  | Kazetový tlumič hluku přímý, 500x700, délka 2500 mm, za tlumičem 42 dB(A), typ kulis 2013 (typ DLDY) | kus | 1 | 11418
106 |  |  | Kazetový tlumič hluku obloukový, 700x500, za tlumičem 61 dB(A), typ kulis 3008 (typ BDLD) | kus | 1 | 2145
107 |  |  | Kazetový tlumič hluku přímý, 700x500, délka 700 mm, za tlumičem 49 dB(A), typ kulis 2012 (typ DLDY) | kus | 1 | 3844
108 |  |  | Regulační klapka 500x250 se servopohonem 24 V, BELIMO LM24A | kus | 1 | 5279
109 |  |  | Regulační klapka 800x400 se servopohonem 24 V, BELIMO LM24A | kus | 1 | 7089
110 |  |  | Odvodní ventil talířový DN100 | kus | 6 | 301
111 |  |  | Odvodní ventil talířový DN160 | kus | 2 | 454
112 |  |  | Přívodní komfortní hranatá vyústka na kruhové potrubí 200x100 - bíle lakovaná | kus | 9 | 391
113 |  |  | Regulační klapka kruhové DN250 | kus | 5 | 483
114 |  |  | Regulační klapka těsná kruhové DN100 | kus | 1 | 310
115 |  |  | Regulační klapka těsná kruhové DN200 | kus | 1 | 406
116 |  |  | neobsazeno | kus
117 |  |  | Regulační klapka těsná 630x315 | kus | 1 | 2685
118 |  |  | Regulační klapka těsná kruhové DN160 | kus | 2 | 360
119 |  |  | neobsazeno | kus
120 |  |  | Požární stěnový uzávěr 800x250 (1500 m3/hod) - požární klapka vícelistá, mřížky z obou stran, ruční mechanismus se zpětnou pružinou a tavnou pojistkou s aktivací při 74°C | kus | 1 | 15584
121 |  |  | Kazetový tlumič hluku přímý, 630x500, délka 1500 mm, hluk za tlumičem 53 dB(A), typ kulis 2012 (typ DLDY) | kus | 1 | 6776.25
122 |  |  | Kazetový tlumič hluku přímý, 630x630, délka 1700 mm, hluk za tlumičem 39 dB(A), typ kulis 2012 (typ DLDY) | kus | 2 | 9399.6
123 |  |  | Eletrkický předehřívač na potrubí 630x500/12 kW, min. průtok 980 m3/hod s fcí. Protimrazové ochrany | kus | 1 | v ceně pol. 101
124 |  |  | Kazetový tlumič hluku přímý, 630x630, délka 2400 mm, hluk za tlumičem 45 dB(A), typ kulis 2011 (typ DLDY) | kus | 1 | 13269.1765
125 |  |  | Kazetový tlumič hluku přímý, 630x630, délka 1500 mm, hluk za tlumičem 37 dB(A), typ kulis 2012 (typ DLDY) | kus | 1 | 8293.2353
126 |  |  | mřížka proti vniknutí živočichů 630x630 | kus | 2 | 535
127 |  |  | Montáž VZT zařízení | soubor | 1
Čtyřhranné potrubí
128 |  |  | do obvodu 1600mm + 80% tvarovek z m2, z pozin. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | m2 | 53.4 | 770.88
129 |  |  | do obvodu 2110mm + 80% tvarovek z m2, z pozin. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | m2 | 15.254 | 880.38
130 |  |  | do obvodu 4060mm + 80% tvarovek z m2, z pozin. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | m2 | 63.72 | 1979.76
Spiro potrubí
131 |  |  | DN 100 + 100% tvarovek z délky, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | bm | 9 | 485
132 |  |  | DN 125 + 100% tvarovek z délky, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | bm | 10 | 535
133 |  |  | DN 160 + 100% tvarovek z délky, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | bm | 10 | 700
134 |  |  | DN 250 + 100% tvarovek z délky, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | bm | 7 | 1147.5
Spiro potrubí bíle lakované
135 |  |  | DN 225 + 20% tvarovek z délky, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | bm | 24 | 1881
FLEX potrubí s tepelnou a hlukovou izolací
136 |  |  | DN 250, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu | bm | 17 | 501.35
Izolace
137 |  |  | Izolace čtyřhranné, tl.50mm, s požární odolností EI 30, nenavlhavý izolační materiál (kamenné vlny) samolepící s Alfólií | m2 | 36.16 | 588
|  |  | ZAŘÍZENÍ VZT 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | D | 1 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 379274.46
201 |  |  | Dvouřadá digestoř 4350x1800x435 mm, napojení odvod 2x 315mm, 4x přívod 250 mm, vč. 8 ks lamelových odlučovačů, 4x LED osvětlení á 55 W, 24x přívodní vyústka, dodávka v dílech, zhotovena z nerezového plechu ČSN 17240 (AISI304) | kus | 1 | 212093 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 212093 | 4194304 | 1616792788
202 |  |  | Jednořadá digestoř 1600x1450x435 mm, zadní napojení 1x 200 mm, vč. 2 ks lamelových odlučovačů, 1x LED osvětlení á 44 W, zhotovena z nerezového plechu ČSN 17240 (AISI304) | kus | 1 | 61065
203 |  |  | odsávací zákryt nad myčku 1600x1250x435 mm, napojení odvod 1x 250 m, zhotovena z nerezového plechu ČSN 17240 (AISI304) | kus | 1 | 25645
204 |  |  | odsávací zákryt nad myčku 1700x1280x435 mm, napojení odvod 1x 200 m, zhotovena z nerezového plechu ČSN 17240 (AISI304) | kus | 1 | 27313
|  |  | ZAŘÍZENÍ VZT 3 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | D | 1 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 375244.46
301 |  |  | Nástěnný axiální ventilátor DN150, 180 m3/hod, ktytí IPX5, s doběhem | kus | 1 | 6740 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 6740 | 4194304 | 1616792788
302 |  |  | Nástěnný axiální ventilátor DN100 s doběhem, 80 m3/hod | kus | 4 | 3086 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 12344 | 4194304 | 1616792788
303 |  |  | Ventilátor do potrubí odvodní, DN125 s doběhem, 235m3/hod | kus | 4 | 3200 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 12800 | 4194304 | 1616792788
304 |  |  | Odvodní ventil talířový DN100 | kus | 13 | 310 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 4030 | 4194304 | 1616792788
305 |  |  | zpětná klapka s těsněním DN125 | kus | 3 | 267 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 801 | 4194304 | 1616792788
306 |  |  | zpětná klapka s těsněním DN160 | kus | 4 | 398 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1592 | 4194304 | 1616792788
307 |  |  | zpětná klapka s těsněním DN250 | kus | 1 | 511 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 511 | 4194304 | 1616792788
308 |  |  | protideštová žaluzie výfuková samotížná DN100 | kus | 1 | 145
309 |  |  | protideštová žaluzie výfuková samotížná DN125 | kus | 3 | 174 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 522
310 |  |  | protideštová žaluzie výfuková samotížná DN150 | kus | 1 | 259
311 |  |  | protideštová žaluzie výfuková samotížná DN160 | kus | 1 | 1097
312 |  |  | protideštová žaluzie výfuková samotížná DN250 | kus | 1 | 1338
313 |  |  | Montáž VZT zařízení | soubor | 1
|  |  | Spiro potrubí | [6 empty] | 4194304 | M | 2 |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4194304 | 1616792788
314 |  |  | DN 100 + 100% tvarovek z délky, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | bm | 1 | 485 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 485 | 4194304 | 1616792788
315 |  |  | DN 125 + 100% tvarovek z délky, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | bm | 13 | 535 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 6955 | 4194304 | 1616792788
316 |  |  | DN 160 + 100% tvarovek z délky, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | bm | 25 | 700 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 17500 | 4194304 | 1616792788
317 |  |  | DN 250 + 100% tvarovek z délky, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů | bm | 2 | 1147.5 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 2295 | 4194304 | 1616792788
|  |  | FLEX potrubí s tepelnou a hlukovou izolací | [6 empty] | 4194304 | M | 2 |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 4194304 | 1616792788
318 |  |  | DN 100, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu | bm | 4 | 251.6 |  |  |  | 32 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1006.4 | 16 | -1553660057
319 |  |  | DN 125, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu | bm | 4 | 283.05 |  |  |  | 32 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1132.2 | 16 | -1553660057
|  |  | ZAŘÍZENÍ VZT 4 |  |  |  | 0 |  | kg/m | 2 | D | 1 |  | ROZPOCET | [6 empty] | 176998.31
401 |  |  | Kondenzační jednotka celkový chladící výkon 19 kW, 950x330x1380 mm, 110 kg, akustický výkon 73 dB(A) | kus | 1 | 146440 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 146440 | 4194304 | 1616792788
402 |  |  | řídící box kondenzační jednotky dle prostorové teploty | kus | 1 | 16856 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 16856 | 4194304 | 1616792788
403 |  |  | předizolované chlaďařské potrubí 9,5 mm spojované tvrdým pájením | bm | 10 | 215.055 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 2150.55 | 4194304 | 1616792788
404 |  |  | předizolované chlaďařské potrubí 22,2 mm spojované tvrdým pájením | bm | 10 | 946.26 |  |  |  | 4194304 | M | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 9462.6 | 4194304 | 1616792788
405 |  |  | Přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 1.61 | 1297.6128 |  |  |  | 16 | K | 2 | 0 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 2089.16 | 16 | -833844584
|  | Poznámka: | V projektu jsou materiály a výrobky specifikovány zejména svými vlastnostmi (uvedení konkrétních výrobků slouží pouze jako příklad možného použití), zhotovitel musí předložit konkrétní materiály a výrobky určené k aplikaci k vyjádření a odsouhlasení objednateli stavebních prací. Pokud jsou některé materiály, výrobky a konstrukce označeny konkrétním obchodním názvem, jsou jeho parametry považovány za vzorové, přičemž může být vybrán materiál či konstrukce jiného výrobce se srovnatelnými vlastnostmi.