## Rekapitulace
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Zakázka číslo: |  |  |  | P24030
|  | Název: |  |  |  | Obnova restaurace Koupaliště objekt č.p. 416 v ul. T. G. Masaryka, Lanškroun
Rekapitulace
| Kap. |  | Popis položky | [5 empty] | Základ 21,00%
| A. |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  | C21M - Demontáže - DEMONTÁŽ | [5 empty] | 0
| 2. |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ | [5 empty] | 0
| 3. |  | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ | [5 empty] | 0
| 4. |  | VRN - MONTÁŽ | [5 empty] | 0
| 5. |  | MATERIÁL | [5 empty] | 0
|  |  | CELKEM URN | [5 empty] | 0
| B. |  | HZS
| 6. |  | Hodinová zúčtovací sazba | [5 empty] | 0
|  |  | CELKEM HZS | [5 empty] | 0
| C. |  | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
| 7. |  | Dodávka zařízení (specifikace) | [5 empty] | 0
|  |  | CELKEM DODÁVKY | [5 empty] | 0
| Σ |  | REKAPITULACE CELKEM | [5 empty] | 0
[5 empty] | Základ DPH |  | DPH | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Orientační rozpočet, skutečný stav se může lišit. (DSP) Rozpočet neobsahuje případné zamní práce. Rozpočet neobsahuje zapravení omítek a výmalbu. Rozpočet neobsahuje WIFI AP. Výkrey rozvaděčů budou v dalším stupni dokumentace (rozpočet obsahuje předpokládanou náplň a velikost rozvaděčů, skutečný stav se může lišit) Pokud je kdekoliv v textu uveden konkrétní typ výrobku, dokumentuje pouze požadavek na rozsah technických parametrů, popř. min. kvalitativní nebo estetický standard výrobku.
| vypracoval: |  |  | Bc. Marek Pokorný
| e-mail: |  |  | pokorny.ppe@gmail.com
| dne: |  |  | 10.01.2025

## Položky všech ceníků
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
C21M - Demontáže
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210110041 |  |  |  | Demontáž spínačů, zásuvek |  | 200,00 | ks | 0
| 2 |  | 210110041 |  |  |  | Demontáž stávajícívh svítidel |  | 60,00 | ks | 0
| 3 |  | 210190006 |  |  |  | Demontáž oceloplech. rozvodnic do 300kg |  | 4,00 | ks | 0
| 4 |  | 210800106 |  |  |  | Demontáž kabelu NN průřez jádra 1,5-6mm2 |  | 1800 | m | 0
| 5 |  | 210800116 |  |  |  | Demontáž kabelu NN průřez jádra 6-50mm2 |  | 150,00 | m | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  | Kč
C21M - Elektromontáže
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 210010002 |  |  |  | trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO) |  | 150,00 | m | 0
| 2 |  | 210010003 |  |  |  | trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO) |  | 250,00 | m | 0
| 3 |  | 210010004 |  |  |  | trubka plastová ohebná instalační průměr 29mm (PO) |  | 90,00 | m | 0
| 4 |  | 210010005 |  |  |  | trubka plastová ohebná instalační průměr 36mm (PO) |  | 110,00 | m | 0
| 5 |  | 210010006 |  |  |  | trubka plastová ohebná instalační průměr 48mm (PO) |  | 80,00 | m | 0
| 6 |  | 210010301 |  |  |  | krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení |  | 208,00 | ks | 0
| 7 |  | 210010311 |  |  |  | krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení |  | 30,00 | ks | 0
| 8 |  | 210010312 |  |  |  | krabice odbočná s víčkem (KO 97, KO 100, KO 110) kruhová bez zapojení |  | 10,00 | ks | 0
| 9 |  | 210010313 |  |  |  | krabice odbočná s víčkem (KO 125) čtvercová bez zapojení |  | 3,00 | ks | 0
| 10 |  | 210010321 |  |  |  | krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení |  | 60,00 | ks | 0
| 11 |  | 210010322 |  |  |  | krabice odbočná s víčkem a svork. (KR 97) kruhová vč. zapojení |  | 15,00 | ks | 0
| 12 |  | 210010323 |  |  |  | krabice odbočná s víčkem a svork. (KR 125, KT 250) čtvercová vč. zapojení |  | 2,00 | ks | 0
| 13 |  | 210020400 |  |  |  | žlab drátěný 50x50 |  | 30,00 | m | 0
| 14 |  | 210020403 |  |  |  | žlab drátěný 150x50 |  | 60,00 | m | 0
| 15 |  | 210110001 |  |  |  | spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1 |  | 1,00 | ks | 0
| 16 |  | 210110001 |  |  |  | spínač nástěnný prostředí vlhké žaluziový |  | 2,00 | ks | 0
| 17 |  | 210110027 |  |  |  | spínač nástěnný prostředí venkovní/mokré 3-pólový 25-32A řazení 3 |  | 8,00 | ks | 0
| 18 |  | 210110041 |  |  |  | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 |  | 12,00 | ks | 0
| 19 |  | 210110041 |  |  |  | spínač zapuštěný 1-pólový řazení 1 IP44 |  | 9,00 | ks | 0
| 20 |  | 210110042 |  |  |  | čidlo pohybové na povrch |  | 15,00 | ks | 0
| 21 |  | 210110043 |  |  |  | střídavý sériový přepínač zapuštěný - řazení 5/5A |  | 5,00 | ks | 0
| 22 |  | 210110045 |  |  |  | střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 |  | 9,00 | ks | 0
| 23 |  | 210110045 |  |  |  | střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 IP44 |  | 3,00 | ks | 0
| 24 |  | 210110047 |  |  |  | spínač zapuštěný 1-pólový se sign./orient. doutnavkou řazení 1S |  | 14,00 | ks | 0
| 25 |  | 210110084 |  |  |  | tlačítko zasklené TOTAL STOP |  | 1,00 | ks | 0
| 26 |  | 210111012 |  |  |  | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž |  | 70,00 | ks | 0
| 27 |  | 210111012 |  |  |  | zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z průběžná montáž IP44 |  | 74,00 | ks | 0
| 28 |  | 210190003 |  |  |  | montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg |  | 5,00 | ks | 0
| 29 |  | 210190004 |  |  |  | montáž oceloplech. rozvodnic do 150kg |  | 2,00 | ks | 0
| 30 |  | 210220022 |  |  |  | uzemnění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů |  | 30,00 | m | 0
| 31 |  | 210220101 |  |  |  | svodové vodiče FeZn a Al průměru 10mm, Cu, AlMgSi průměr 8mm vč. podpěr |  | 15,00 | m | 0
| 32 |  | 210220301 |  |  |  | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  | 4,00 | ks | 0
| 33 |  | 210220301 |  |  |  | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) |  | 4,00 | ks | 0
| 34 |  | 210220302 |  |  |  | svorky hromosvodové nad 2 šrouby -(SZ,SK) |  | 2,00 | ks | 0
| 35 |  | 210220302 |  |  |  | svorky hromosvodové nad 2 šrouby -(SZ,SK) |  | 1,00 | ks | 0
| 36 |  | 210220372 |  |  |  | ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva |  | 1,00 | ks | 0
| 37 |  | 210800006 |  |  |  | CYY 16mm2 zelenožlutý (PO) |  | 120,00 | m | 0
| 38 |  | 210800007 |  |  |  | CYA 25mm2 zelenožlutý (PO) |  | 10,00 | m | 0
| 39 |  | 210800105 |  |  |  | CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PO) |  | 950,00 | m | 0
| 40 |  | 210800105 |  |  |  | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO) |  | 1850 | m | 0
| 41 |  | 210800106 |  |  |  | CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO) |  | 3450 | m | 0
| 42 |  | 210800115 |  |  |  | CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO) |  | 350,00 | m | 0
| 43 |  | 210800116 |  |  |  | CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO) |  | 550,00 | m | 0
| 44 |  | 210800117 |  |  |  | CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) 750V (PO) |  | 195,00 | m | 0
| 45 |  | 210800118 |  |  |  | CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) 750V (PO) |  | 120,00 | m | 0
| 46 |  | 210802411 |  |  |  | CGSG 3Cx1.5mm2 (H05RR-F 3G1.5) (VU) |  | 54,00 | m | 0
| 47 |  | 210802427 |  |  |  | CGSG 5Cx1.5mm2 (H05RR-F 5G1.5) (VU) |  | 4,00 | m | 0
| 48 |  | 210802428 |  |  |  | CGSG 5Cx2.5mm2 (H05RR-F 5G2.5) (VU) |  | 4,00 | m | 0
| 49 |  | 210802429 |  |  |  | CGSG 5Cx4mm2 (H05RR-F 5G4) (VU) |  | 8,00 | m | 0
| 50 |  | 210802430 |  |  |  | CGSG 5Cx6mm2 (H05RR-F 5G6) (VU) |  | 8,00 | m | 0
| 51 |  | 210802431 |  |  |  | CGSG 5Cx10mm2 (H05RR-F 5G10) (VU) |  | 4,00 | m | 0
| 52 |  | 210860248 |  |  |  | UTP/FTP cat6e (VU) |  | 1450 | m | 0
| 53 |  | 2108PO113 |  |  |  | Kabel 1-CXKH-V(J) 3x 1,5 P60-R B2cas1d0 (bezhalog.,vyhláška 23/2008) |  | 12,00 | m | 0
| 54 |  | 210901076 |  |  |  | AYKY 3Bx150+70mm2 1kV (VU) |  | 60,00 | m | 0
| 55 |  | 210901078 |  |  |  | AYKY 3Bx240+120mm2 1kV (VU) |  | 45,00 | m | 0
| 56 |  | 215112224 |  |  |  | požární hlásič |  | 3,00 | ks | 0
| 57 |  | 216010333 |  |  |  | krabice instalační OBO A11 |  | 20,00 | ks | 0
| 58 |  | 216111453 |  |  |  | zásuvka datová 1xRJ45 6 |  | 5,00 | ks | 0
| 59 |  | 216111453 |  |  |  | zásuvka datová 2xRJ45 6 |  | 10,00 | ks | 0
| 60 |  | 216140002 |  |  |  | připojení VZT zažízení |  | 12,00 | ks | 0
| 61 |  | 216201061 |  |  |  | Led svítidlo A dle tabulky svítidel |  | 14,00 | ks | 0
| 62 |  | 216201061 |  |  |  | Led svítidlo B dle tabulky svítidel |  | 21,00 | ks | 0
| 63 |  | 216201061 |  |  |  | Led svítidlo C dle tabulky svítidel |  | 2,00 | ks | 0
| 64 |  | 216201061 |  |  |  | Led svítidlo D dle tabulky svítidel |  | 36,00 | ks | 0
| 65 |  | 216201061 |  |  |  | Led svítidlo E dle tabulky svítidel |  | 12,00 | ks | 0
| 66 |  | 216201061 |  |  |  | Led svítidlo F dle tabulky svítidel |  | 6,00 | ks | 0
| 67 |  | 216201061 |  |  |  | Led svítidlo G dle tabulky svítidel |  | 20,00 | ks | 0
| 68 |  | 216201061 |  |  |  | Led svítidlo H dle tabulky svítidel |  | 8,00 | ks | 0
| 69 |  | 216201061 |  |  |  | Led svítidlo N dle tabulky svítidel |  | 17,00 | ks | 0
| 70 |  | 216800116 |  |  |  | CYKY 5Cx10mm2 (CYKY 5J10) 750V (PO) |  | 60,00 | m | 0
| 71 |  | 216800438 |  |  |  | SYKFY 5x2x0,5 (VU) |  | 30,00 | m | 0
| 72 |  | 216800549 |  |  |  | SYKFY 2x2x0,5 (PU) |  | 320,00 | m | 0
| 73 |  | 34571350 |  |  |  | trubka instalační KOPOFLEX průměr 40-50mm |  | 110,00 | m | 0
| 74 |  | 34571352 |  |  |  | trubka instalační KOPOFLEX průměr 75mm |  | 30,00 | m | 0
| 75 |  | 34571354 |  |  |  | trubka instalační KOPOFLEX průměr 125mm |  | 35,00 | m | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  | Kč
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 97103-3331 |  |  |  | vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0,09m2 tl. do 150mm |  | 15,00 | ks | 0
| 2 |  | 97103-3341 |  |  |  | vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0,09m2 tl.do 300mm |  | 10,00 | ks | 0
| 3 |  | 97301-1141 |  |  |  | vysek.kapes z leh.bet.do 50x50x50mm |  | 253,00 | ks | 0
| 4 |  | 97301-1161 |  |  |  | vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm |  | 29,00 | ks | 0
| 5 |  | 97301-1191 |  |  |  | vysek.kapes leh.bet.do 150x150x100mm |  | 2,00 | ks | 0
| 6 |  | 97403-1121 |  |  |  | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm |  | 850,00 | m | 0
| 7 |  | 97403-1122 |  |  |  | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm |  | 240,00 | m | 0
| 8 |  | 97403-1123 |  |  |  | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 100mm |  | 90,00 | m | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  | Kč
VRN
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 |  |  |  | Výchozí revize elektro |  | 1,00 | sada | 0
| 2 |  | 01 |  |  |  | Zakreslení skutečného stavu |  | 1,00 | sada | 0
| 3 |  | 02 |  |  |  | Cestovné, doprava, ubytování |  | 1,00 | sada | 0
| 4 |  | 03 |  |  |  | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu |  | 1,00 | sada | 0
| 5 |  | 04 |  |  |  | podružný materiál |  | 1,00 | sada | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  | Kč
Materiály
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 00941 |  |  |  | TRUBKA KOPOFLEX 50 BA |  | 110 | m | 0
| 2 |  | 1000143 |  |  |  | Snímač pohybu přisazený, kulatý |  | 15 | KS | 0
| 3 |  | 1000504 |  |  |  | Kabel 1-AYKY-J 3x240+120 |  | 45 | M | 0
| 4 |  | 1002278 |  |  |  | Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm spojovatelná |  | 208 | KS | 0
| 5 |  | 1002294 |  |  |  | Krabice rozvodná KT250 255x205x66mm univerzální montáž |  | 2 | KS | 0
| 6 |  | 1005954 |  |  |  | Svorka SR 03 litina FeZn pro spojení páska/drát (litina) |  | 4 | KS | 0
| 7 |  | 1005962 |  |  |  | Svorka SS FeZn spojovací - tloušťka 3 mm |  | 4 | KS | 0
| 8 |  | 1006623 |  |  |  | Svorka SK FeZn křížová |  | 2 | KS | 0
| 9 |  | 1006631 |  |  |  | Svorka SZ zkušební litina/litina |  | 1 | KS | 0
| 10 |  | 1006666 |  |  |  | Krabice univerzální KU68-1902 s víčkem KO 68 o73,5x43mm |  | 60 | KS | 0
| 11 |  | 1006666 |  |  |  | Krabice univerzální KU68-1902 s víčkem KO 68 o73,5x43mm |  | 30 | KS | 0
| 12 |  | 1008901 |  |  |  | Kabel H05RR-F 3G1,5 buben (gumový) |  | 54 | M | 0
| 13 |  | 1009111 |  |  |  | Kabel 1-AYKY-J 3x150+70 |  | 60 | M | 0
| 14 |  | 1012177 |  |  |  | Drát zemnící FeZn 8 1kg=2,50m |  | 12 | KG | 0
| 15 |  | 1014965 |  |  |  | Vodič CYA 25 H07V-K zeleno-žlutá buben |  | 10 | M | 0
| 16 |  | 1043467 |  |  |  | Svorka krabicová 273-105 5x2,5 |  | 75 | KS | 0
| 17 |  | 1043467 |  |  |  | Svorka krabicová 273-105 5x2,5 |  | 300 | KS | 0
| 18 |  | 1107248 |  |  |  | Krabice odbočná A11/5P svorkovnice světle šedá IP54 11 kabel.vývodů |  | 20 | KS | 0
| 19 |  | 1109614 |  |  |  | kryt spínače jednoduchý bílá |  | 9 | KS | 0
| 20 |  | 1109614 |  |  |  | kryt spínače jednoduchý bílá |  | 12 | KS | 0
| 21 |  | 1109702 |  |  |  | kryt spínače dělený bílá |  | 5 | KS | 0
| 22 |  | 1109710 |  |  |  | kryt spínače jednoduchý s průzorem bílá |  | 14 | KS | 0
| 23 |  | 1110818 |  |  |  | rámeček 1-násobný bílá |  | 70 | KS | 0
| 24 |  | 1110818 |  |  |  | rámeček 1-násobný bílá |  | 74 | KS | 0
| 25 |  | 1110818 |  |  |  | rámeček 1-násobný bílá |  | 5 | KS | 0
| 26 |  | 1110818 |  |  |  | rámeček 1-násobný bílá |  | 3 | KS | 0
| 27 |  | 1110818 |  |  |  | rámeček 1-násobný bílá |  | 10 | KS | 0
| 28 |  | 1110818 |  |  |  | rámeček 1-násobný bílá |  | 9 | KS | 0
| 29 |  | 1110818 |  |  |  | rámeček 1-násobný bílá |  | 9 | KS | 0
| 30 |  | 1110818 |  |  |  | rámeček 1-násobný bílá |  | 5 | KS | 0
| 31 |  | 1110818 |  |  |  | rámeček 1-násobný bílá |  | 14 | KS | 0
| 32 |  | 1110818 |  |  |  | rámeček 1-násobný bílá |  | 12 | KS | 0
| 33 |  | 1159267 |  |  |  | Krabice odbočná KO 97/5 s víčkem KO97V o103x50mm |  | 15 | KS | 0
| 34 |  | 1159267 |  |  |  | Krabice odbočná KO 97/5 s víčkem KO97V o103x50mm |  | 10 | KS | 0
| 35 |  | 1160268 |  |  |  | Spojka žlabu SZ 1 galvanický zinek |  | 30 | KS | 0
| 36 |  | 1177860 |  |  |  | Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 75 červená 50m |  | 30 | M | 0
| 37 |  | 1187170 |  |  |  | kryt zásuvky komunikační bílá |  | 5 | KS | 0
| 38 |  | 1187170 |  |  |  | kryt zásuvky komunikační bílá |  | 10 | KS | 0
| 39 |  | 1199488 |  |  |  | zásuvka 1-násobná s clonkami bílá |  | 70 | KS | 0
| 40 |  | 1211542 |  |  |  | Kabel SYKFY 2x2x0,5 buben (stíněný) |  | 320 | M | 0
| 41 |  | 1211920 |  |  |  | Vodič CYA 16 H07V-K zeleno-žlutá buben |  | 120 | M | 0
| 42 |  | 1226146 |  |  |  | Spínač vačkový LK32R/2.8211 OB2 0-1 |  | 8 | KS | 0
| 43 |  | 1227337 |  |  |  | Žlab drátěný DZ 150/ 50 2,5m standard |  | 30 | KS | 0
| 44 |  | 1236384 |  |  |  | Úhelník ochranný svodu 1,7m OU 17 FeZn |  | 1 | KS | 0
| 45 |  | 1236807 |  |  |  | přístroj spínače 1 (1So) strojek bezšroubový |  | 12 | KS | 0
| 46 |  | 1236808 |  |  |  | přístroj spínače 5 strojek sériový bezšroubový |  | 5 | KS | 0
| 47 |  | 1236809 |  |  |  | přístroj spínače 6 (6So) strojek střídavý bezšroubový |  | 9 | KS | 0
| 48 |  | 1236812 |  |  |  | přístroj spínače 1/0 (1/0S,1/0So) strojek se svorkou N bezšroubový |  | 14 | KS | 0
| 49 |  | 1245464 |  |  |  | Trubka ohebná 320N FX 16 světle šedá 50m |  | 150 | M | 0
| 50 |  | 1245466 |  |  |  | Trubka ohebná 320N FX 25 světle šedá 50m |  | 250 | M | 0
| 51 |  | 1245467 |  |  |  | Trubka ohebná 320N FX 32 světle šedá 25m |  | 90 | M | 0
| 52 |  | 1251257 |  |  |  | Držák úhelníku ochranného DUZ sš 250 FeZn (střed.špička - L=250 mm) |  | 2 | KS | 0
| 53 |  | 1255860 |  |  |  | doutnavka orientační (pro 3557/3558/3559) oranžová |  | 14 | KS | 0
| 54 |  | 1257856 |  |  |  | Kabel CYKY-O 3x 1,5 /100m |  | 950 | M | 0
| 55 |  | 1257864 |  |  |  | Kabel CYKY-J 3x 1,5 /100m |  | 1850 | M | 0
| 56 |  | 1257871 |  |  |  | Kabel CYKY-J 5x 2,5 /100m |  | 550 | M | 0
| 57 |  | 1258046 |  |  |  | Kabel CYKY-J 5x 1,5 /100m |  | 350 | M | 0
| 58 |  | 1258049 |  |  |  | Kabel CYKY-J 5x10 buben |  | 60 | M | 0
| 59 |  | 1258074 |  |  |  | Kabel CYKY-J 3x 2,5 /100m |  | 3450 | M | 0
| 60 |  | 1433024 |  |  |  | Drát zemnící AlMgSi 8 měkký 1kg=7,40m |  | 2.03 | KG | 0
| 61 |  | 1480633 |  |  |  | spínač 1 IP54 šedá |  | 1 | KS | 0
| 62 |  | 1480667 |  |  |  | spínač žaluziový 1/0+1/0 s blokováním IP54 bílá |  | 2 | KS | 0
| 63 |  | 1509303 |  |  |  | Žlab drátěný 50/ 50 2m galvanický zinek |  | 30 | M | 0
| 64 |  | 1538055 |  |  |  | Kabel CYKY-J 5x 4 kruh /100m |  | 195 | M | 0
| 65 |  | 1538056 |  |  |  | Kabel CYKY-J 5x 6 kruh /100m |  | 120 | M | 0
| 66 |  | 1683884 |  |  |  | Kabel SYKFY 5x2x0,5 buben (stíněný) |  | 30 | M | 0
| 67 |  | 1738470 |  |  |  | Keystone konektor Cat.6 UTP RJ45 zařezávací svorkovnice 90° |  | 20 | KS | 0
| 68 |  | 1738470 |  |  |  | Keystone konektor Cat.6 UTP RJ45 zařezávací svorkovnice 90° |  | 10 | KS | 0
| 69 |  | 1741357 |  |  |  | SUPER MONOFLEX 750 N PP 1232HFPP K50D |  | 110 | M | 0
| 70 |  | 1841152 |  |  |  | spínač 6 střídavý IP44 bílá - bez rámečku |  | 9 | KS | 0
| 71 |  | 1841152 |  |  |  | spínač 6 střídavý IP44 bílá - bez rámečku |  | 3 | KS | 0
| 72 |  | 1844728 |  |  |  | zásuvka 1-násobná s clonkami IP44 bílá - bez rámečku |  | 74 | KS | 0
| 73 |  | 2024361 |  |  |  | Kabel UTP Cat.6 PVC drát šedá buben 500m Solarix |  | 1450 | M | 0
| 74 |  | 2026169 |  |  |  | Trubka ohebná 125N 40mm LPFLEX 2340 šedobílá 25m |  | 80 | M | 0
| 75 |  | 3017574 |  |  |  | Trubka zemní ohebná KOPOFLEX 125 červená |  | 35 | M | 0
| 76 |  | 3017588 |  |  |  | nosná maska s 1 otvorem |  | 5 | KS | 0
| 77 |  | 4011424 |  |  |  | nosná maska s 2 otvory |  | 10 | KS | 0
| 78 |  | 5005420 |  |  |  | Krabice odbočná KO125E s víčkem 150x150x73mm |  | 3 | KS | 0
| 79 |  | 5015584 |  |  |  | Kabel H07RN-F 5G 10 (gumový) |  | 4 | M | 0
| 80 |  | 5018795 |  |  |  | Kabel H05RR-F 5G1,5 (gumový) |  | 4 | M | 0
| 81 |  | 7120132 |  |  |  | Nosník žlabu NZM 50 galvanický zinek |  | 30 | KS | 0
| 82 |  | 7120133 |  |  |  | Nosník žlabu NZM 150 galvanický zinek |  | 60 | KS | 0
| 83 |  | 7211445 |  |  |  | Kabel H07RN-F 5G 4 (gumový) |  | 8 | M | 0
| 84 |  | 7307731 |  |  |  | Hlásič kouře IP42 bílá |  | 3 | KS | 0
| 85 |  | 7403625 |  |  |  | Skříň nouzového vypnutí IP55 100x100x 50mm pod omítku rudá |  | 1 | KS | 0
| 86 |  | 7503898 |  |  |  | Kabel H05RR-F 5G2,5 (gumový) |  | 4 | M | 0
| 87 |  | 7507016 |  |  |  | Spojka žlabu SZM 1 galvanický zinek |  | 60 | KS | 0
| 88 |  | 9030586 |  |  |  | Kabel 1-CXKH-V(J) 3x 1,5 P60-R B2cas1d0 (bezhalog.,vyhláška 23/2008) |  | 12 | M | 0
Celkem za materiály:
|  | Cena: |  | 0 |  | Kč
Dodávky zařízení (specifikace)
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 |  |  |  | Rozvaděč RE-RH |  | 1 | sada | 0
Nový zapuštěný oceloplechový rozvaděč předpoklad 1200x800x150 (v x š x h) předpokládaná náplň: Svodič přepětí B+C/3 1x Hlavní vypínač 250/3 + napěťová cívka (TOTAL STOP) 1x Jistič 160B/3 1x Jistič 32B/3 3x Jistič 25B/3 2x Jistič 16B/3 5x Jistič 16B/1 20x Jistič 10B/1 6x Jistič 6B/1 3x Chránič 40-4-030A 4x Jističochránič 10C-1N-030A 2x
| 2 |  | 02 |  |  |  | Rozvaděč RP1 |  | 1 | sada | 0
Nový skříňový rozvaděč předpoklad 2000x800x400 (v x š x h) předpokládaná náplň: Vypínač 200/3 + napěťová cívka (STOP kuchyně) Jistič 40B/3 1x Jistič 32B/3 2x Jistič 20B/3 3x Jistič 16B/3 3x Jistič 16C/3 1x Jistič 10B/3 2x Jistič 16B/1 32x Jistič 10B/1 2x Jistič 6B/1 1x Chránič 40-4-030A 12x Jističochránič 10C-1N-030A 2x
| 3 |  | 03 |  |  |  | Rozvaděč RP2 |  | 1 | sada | 0
Zapuštěna plastová rozvodnice 56M předpokládaná náplň: vypínač 32/3 1x Jistič 16C/3 1x Jistič 16B/1 12x Chránič 40-4-030A 3x Jističochránič 10C-1N-030A 1x
| 4 |  | 04 |  |  |  | Rozvaděč RP3 |  | 1 | sada | 0
Nástěnný rozvaděč min. IP43 54M předpokládaná náplň: vypínač 32/3 1x Jistič 16C/3 1x Jistič 16B/1 8x Chránič 40-4-030A 2x Jističochránič 10C-1N-030A 1x
| 5 |  | 05 |  |  |  | Rozvaděč RP4 |  | 1 | sada | 0
Zapuštěný plastový rozvaděč 42M prázdná skříň
| 6 |  | 06 |  |  |  | Rozvaděč RP-BAR |  | 1 | sada | 0
Zapuštěna plastová rozvodnice min. IP43 69M předpokládaná náplň: vypínač 32/3 1x Jistič 10B/3 1x Jistič 16B/1 10x Jistič 10B/1 4x Chránič 40-4-030A 3x Jističochránič 10C-1N-030A 1x stykač 25-20 4x spínač na DIN 6x
| 7 |  | 07 |  |  |  | RACK - kompletně vybavený v.č switche a patch panelu, POE pro napojení AP-WIFI 5x |  | 1 | sada | 0
| 8 |  | A |  |  |  | A - LED svítidlo dle tabulky svítidel |  | 14 | ks | 0
| 9 |  | B |  |  |  | B - LED svítidlo dle tabulky svítidel |  | 21 | ks | 0
| 10 |  | C |  |  |  | C - LED svítidlo dle tabulky svítidel |  | 2 | ks | 0
| 11 |  | D |  |  |  | D - LED svítidlo dle tabulky svítidel |  | 36 | ks | 0
| 12 |  | E |  |  |  | E - LED svítidlo dle tabulky svítidel |  | 12 | ks | 0
| 13 |  | F |  |  |  | F - LED svítidlo dle tabulky svítidel |  | 6 | ks | 0
| 14 |  | G |  |  |  | G - LED svítidlo dle tabulky svítidel |  | 20 | ks | 0
| 15 |  | H |  |  |  | H - LED svítidlo dle tabulky svítidel |  | 8 | ks | 0
| 16 |  | N |  |  |  | N - LED svítidlo dle tabulky svítidel |  | 17 | ks | 0
Celkem za dodávky:
|  | Cena: |  | 0 |  | Kč
Práce v HZS
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  |  | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | [5 empty] | Funkční odzkoušení zařízení |  | 32 | hod. | 0
| 2 | [5 empty] | Koordinace profesí behěm stavby |  | 20 | hod. | 0
| 3 | [5 empty] | Spolupráce s revizním technikem |  | 16 | hod. | 0
| 4 | [5 empty] | Zapojení SKS rozvodů (osazení kabelu konektory, měření, odzkoušení apod.) |  | 24 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
|  | Cena: |  | 0 | Kč