## List1
1

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | REVITALIZACE KAŠNY NÁM. J.M.MARKŮ, LANŠKROUN
Vypracoval:
Oddíl: | Technologie kašny |  | Datum:
|  | Oddíl, název, typ | MJ | Počet | Cena celkem
TECHNOLOGIE
|  | Technologické zařízení | 1 | kpl | 0
|  | Nerezové prvky | 1 | kpl | 0
|  | Instalační materiál | 1 | kpl | 0
|  | Elektroinstalace | 1 | kpl | 0
|  | Montáž, doprava atd. | 1 | kpl | 0
|  | Cena celkem technologie |  |  | 0
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | CENA CELKEM S DPH |  |  | 0

## Technologie
ROZPOČET
Stavba: | REVITALIZACE KAŠNY NÁM. J.M.MARKŮ, LANŠKROUN
Vypracoval: Miroslav Pilk
Oddíl: | Technologie kašny |  | Datum:
Pol. | Kat. ozn. | Oddíl, název, typ | MJ | Počet | Cena jed. | Cena celkem
I. Technologické zařízení
1 |  | Vícevtokový mokroběžný vodoměr G 1" | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Jemný potrubní filtr se zpětným proplachem DN 25, plast | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Servopohon Belimo NRFA-S2 s havarijní funkcí + kul. kohout R2025-S2 | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Změkčovací filtr G 1 ", 100 m³/°dH, plně automatické objemové řízení vč. solanky , 5 W, 230 V | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Senzory snímání hladiny | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Čerpadlo středového výtrysku - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním oběhovým kolem. Materiálové provedení - tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli a mechanická ucpávka keramická s příměsi uhlíku. Třífázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 0,37 kW | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Plastový předfiltr 8-ti litrový s uzavírací , vypouštěcí zátkou a plastovým záchytným košem. Velikost oka v koši 2,5 mm. | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Čerpadlo filtrace - monoblokové odstředivé čerpadlo s integrovaným předfiltrem pro zachycení hrubších nečistot. Materiálové provedení - tělo a oběhové kolo čerpadla z termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš filtru z polypropylenu, mechanická ucpávka keramická. Jednofázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54. 230 V, 0,25 kW | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Plastový filtr D 500 v horní a spodní částí polyfúzně svařen. Osazen horním 6 cestným ventilem, manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilkem a výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 kg/cm². Filtrační náplň křemičitý písek zrnitostí 1- 4 mm a 0,6-1,2 mm. | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | UV lampa nízkotlaká 110 W, 230 V, plast | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | Chlorátor do potrubí, plast | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | Kalové ponorné čerpadlo s kolem volně průtočným do 25 mm, 230 V, 0,37 kW, nerez | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | Chrlič "IKAROS" G 3/4", mosaz vč. rozety | ks | 4 | 0 | 0
14 |  | Světlo LED nerez na noze Æ 150 mm, bílé, 9x3W, 30degree, 24V DC | ks | 4 | 0 | 0
|  | Mezisoučet technologie kašny |  |  |  | 0
II. Nerezové prvky
15 |  | Kombiarmatura dopouštění | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Sací kalník vč. pororoštu | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | Prostup světla vč. nástavce | ks | 4 | 0 | 0
18 |  | Prostup filtrace vč. trysky | ks | 2 | 0 | 0
19 |  | Rozvod chrličů vč. prostupu DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
20 |  | Příruby pro utěsnění olova | kpl | 1 | 0 | 0
21 |  | Prostupy ve strojovně | ks | 10 | 0 | 0
|  | Mezisoučet nerezových prvků |  |  |  | 0
III. Instalační materiál
22 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 16 vč. fitinek, atd. | m | 2 | 0 | 0
23 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 32 vč. fitinek, atd. | m | 35 | 0 | 0
24 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 50 vč. fitinek, atd. | m | 45 | 0 | 0
25 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 63 vč. fitinek, atd. | m | 18 | 0 | 0
26 |  | Potrubí PVC PN 10, DA 110 vč. fitinek, atd. | m | 14 | 0 | 0
27 |  | Potrubí PVC KG SN 4, DA 110 vč. fitinek | m | 18 | 0 | 0
28 |  | Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě HL 710 DN110 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a revizním krytem k čištění | ks | 1 | 0 | 0
29 |  | Protizápachový sifon DN 100 KG s čistícími otvory a ovzdušněním | ks | 1 | 0 | 0
30 |  | Ventil kulový lepicí D 015 vypouštěcí | ks | 4 | 0 | 0
31 |  | Ventil kulový lepicí D 032 | ks | 10 | 0 | 0
32 |  | Ventil kulový lepicí D 050 | ks | 5 | 0 | 0
33 |  | Ventil kulový lepicí D 063 | ks | 2 | 0 | 0
34 |  | Šoupě MS 6/4" | ks | 1 | 0 | 0
35 |  | Klapka zpětná pružinová D 032 | ks | 1 | 0 | 0
36 |  | Klapka zpětná pružinová D 050 | ks | 1 | 0 | 0
37 |  | Klapka ruční přír. DN 100 FL3 PN 16 vč. přír. spoje | ks | 1 | 0 | 0
38 |  | Klapka zpětná litinová s pogumovanou kouli D 050 | ks | 1 | 0 | 0
39 |  | Kotvící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
40 |  | Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu 1 kg | kg | 4 | 0 | 0
41 |  | Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC 1.0 l | l | 3 | 0 | 0
42 |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D40 | m | 85 | 0 | 0
43 |  | Návlek. izolační trubka z pěnového polyethylenu tl. 15 mm | m | 35 | 0 | 0
44 |  | Plastový kalník 350x350x400 mm | ks | 1 | 0 | 0
45 |  | Kompozitní pororošt kalníku šachty | ks | 1 | 0 | 0
|  | Mezisoučet instalační materiál |  |  |  | 0
IV. Elektroinstalace
46 |  | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | kpl | 1
47 |  | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | kpl | 1
48 |  | Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) | kpl | 1
49 |  | Nástěnný polyester.rozvaděč kompletně vystrojený, spínání, jištění čerpadel, mot.zás hlídání hladin, kompletní spínací systém | kpl | 1
50 |  | Kompletační programové zpracování softwaru, řízení čerpadel | kpl | 1
51 |  | Přeprava materiálu a pracovníků na místo montáže | kpl | 1
Mezisoučet elektroinstalace
V. Montáž, doprava
52 |  | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
53 |  | Montáž | hod | 120 |  | 0
54 |  | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 0
55 |  | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0
56 |  | Návod pro obsluhu a údržbu | ks | 1 |  | 0
57 |  | Uvedení do provozu zašk. obsluhy | hod | 4 |  | 0
58 |  | Dokumentace konečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0
59 |  | Vedlejší náklady | kpl | 1 |  | 0
|  | Mezisoučet montáž, doprava |  |  |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0