PRŮVODNÍ DOPIS  ke změně rozpočtu oproti předávanému s dokumentací v 08/2019

1/ výtah  v SO-02 – výtah – stavební část

V rozpočtu není položka montáž výtahu. Výtah včetně montáže je smluvně zajištěn investorem. Výtah je vyroben a je ve vlastnictví města Lanškroun. V rámci stavby bude provedena pouze koordinace s ostatními profesemi. V rámci stavebních prací na výtahové šachtě bude v nejvyšším místě osazen montážní nosník Uč.100 napříč šachtou.

2/ venkovní kanalizace v SO-03- venkovní učebna - venkovní kanalizace

V rozpočtu je doplněna kanalizace jako propojení do ulice Smetanova. Potrubí KG 150 o délce 18m, 1 šachta s poklopem pro pochůzný lehký provoz, propojení s kanalizací uvnitř školy a napojení na stávající šachtu kanalizačního řadu.

3/ malby a omítky 1.np a 2.np staré školy v SO-01- podkroví - stavební část

V rozpočtu je upravena oprava omítek stěn a stropů v menším rozsahu do 30% a malby doplněny o penetraci a oškrábání, zakrývání oken a dveří a podlah.

4/ radiatory v SO-01- podkroví – ústřední vytápění

V rozpočtu je opraven počet radiatorů, hlavic a šroubení.

5/ silnoproud, slaboproud

Rozpočty jsou opraveny – montáž a dodávka.

6/ univerzální klíč v  SO-01 – podkroví – stavební část

Pro nové dveře jsou osazeny vložky fab v počtu 30ks se třemi klíči a 10ks univerzálních klíčů.

V České Třebové, 11.11/2019				Sestavila : Ing. Ivana Smolová

Dne 13.11.

jsem doplnila do rozpočtů:

- vzt - 11k tlumičů hluku (byl 1)

- stav.část SO-01- podkroví k opravě omítek stropů a stěn a venkovních stěn jsem doplnila položky otlučení omítek a odvoz suti na skládku a skládkovné.

V České Třebové, 13.11.2019					Sestavila : Ing. Ivana Smolová