Dotaz 1.1: Podklady jsou zpracovány dle paramertů konkrétního výrobce profilů a oken. Tímto se

dotazujeme, zda zadavatel má ověřeno, že požadovaný způsob otvírání atypických oken lze

bezproblémově realizovat u více výrobců?

Některé úhly u těchto pozic technicky neumožňují bezproblémovou funkčnost otvírání, dochází

k drhnutí a zasekávání křídla. Případně musí být ubroušen vnitřní profil a sníží se těsnost okna.

Tímto se dotazujeme, zda u atypických oken a sestav lze změnit způsob otvírání na výklopné, případně

změnit členění doplněním dělícího poutce?

V Bzenci 14. 04. 2021

vyřizuje:

Bc. Zdeněk Tománek

obchodního oddělení

RI OKNA a. s.

Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

tel.: 518 389 506

fax: 518 389 516

mobil: 774 010 015

e-mail: zdenek.tomanek@ri-okna.cz

www.ri-okna.cz

ID datová schránka: 5spf3fk

Dobrý den ,

Souhlasíme se změnou členění oken, aby bylo možné okna otvírat. Trváme na zachování těsnosti okna.

David Jirges