## Krycí list
VZD2 ROZPOČET
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
ZŠ A. Jiráska čp.90 Lanškroun - větrání výdeje jídla
Objekt:
Projektant : |  | Ing.Vacková |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Město Lanškroun Nám. J.M. Marků 12 Lanškroun |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : | 152018
Generální projektant: |  |  |  | Vypracoval : | Ing.Romana Vacková Projektová činnost ve výstavbě 561 02 Dolní Dobrouč 604 T:465523662
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA
Číslo projektu: |  | 152018
Název projektu: |  | ZŠ A. Jiráska čp.90 Lanškroun - větrání výdeje jídla
Zař. č. | Název zařízení |  | Dodávka (Kč) | Montáž (Kč)
|  |  | Cena celkem | Cena celkem
1 | 1 - větrání |  | 0 | 0
Celkem dodávka |  |  | 0
Celkem montáž |  |  |  | 0
Celkem vzduchotechnika |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Atrea - N85602/Z42064/0/D , TROX - A8 20505

## zařízení1
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET
Číslo projektu: |  | 152018
Název projektu: |  | ZŠ A. Jiráska čp.90 Lanškroun - větrání výdeje jídla
Pozice | Název, typ, rozměr |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Cena celkem | Cena/MJ | Cena celkem
[5 empty] | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
Zařízení č. |  | 1 - větrání
1.1 | Kompaktní větrací jednotka pro vnitřní použití, podstropní provedení, externí rozvodnice - Duplex 4500 Multi Eco/30/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - Fe.K4 - Fi.K4 - B.x by-pass - Ke 400/400.x - Ki.400/400.x - 4ks H.400/400.P (nebo jiná se stejnými, nebo lepšími parametry) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | M+R - LM 24A (by-passová klapka)-LM24A(uzavírací klapka e1)-LM24A (uzavírací klapka i1)- sklonný manometr filtrů, vývod kondenzátů - externí rozvodnice 400V-EC/400V-EC - délka 3m, ovladač CP 10RT |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Akumlační záktyr KUBUS 1250x1250x465 - nerez |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Akumlační záktyr KUBUS 1000x1000x465 - nerez |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Protidešťová žaluzie PZZN 1000x500 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Krycí síto proti ptactvu 500x355 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Regulátor průtoku EN 400x200 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Regulační klapka RKM 280x200 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Regulační klapka RKM 200x200 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Buňkový tlumič hluku G 250x500x1500 |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Buňkový tlumič hluku GH 250x500x1000 hygienické provedení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Buňkový tlumič hluku GH 250x500x1500 hygienické provedení |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Dýza s dalekým dosahem DUK/V-250 |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Obdélníková vyústka pro přívod vzduchu na kruhové potrubí TRS-RA/825x75 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Obdélníková výustka pro odvod vzduchu jednořadá NOVA A 400x200 s regulací R1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14-1.19 | Demontáž stávajících zařízení (podstropní větrák - vrtule - včetně připojení, větrák ve zdi - včetně připojení a ovládání, další drobné rozvody)+likvidace |  | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20-1.78 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - rovné díly |  | m2 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20-1.78 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - tvarovky |  | m2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20-1.78 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 1mm - rovné díly |  | m2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.79-1.82 | Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu (např. EUROPAN) - exteriérní panel tl.30mm - hladké provedení - rovné díly |  | m2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
1.79-1.82 | Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu (např. EUROPAN) - exteriérní panel tl.30mm - hladké provedení - tvarovky |  | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Tepelná izolace - kaučukový pás K-FLEX H Duct Metal samolepící provedení s AL folií - tl.20mm - potrubí mezi jednotkou a exteriérem |  | m2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Tepelná izolace - kaučukový pás K-FLEX H Duct Metal samolepící provedení s AL folií - tl.10mm - potrubí mezi jednotkou a kuchyní v rámci zázemí |  | m2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Požární izolace čtyřhranného a kruhové potrubí - desky a rohože z minerální vlny na hliníkové folii - 66kg/m3 - tl.60mm, min. PO EI 30 - splní klasifikaci „z obou stran“ o↔i = z vnitřní i z vnější strany - izolace veškerého potrubí v rámci střešního prostoru |  | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy |  | kg | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
1.- | Zaregulování a oživení zařízení |  | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávka celkem | [5 empty] | 0
Montáž celkem | [7 empty] | 0