## Sklep
Sklep - dílna školníka
Místnost	Rozměr		Výška	Počet svítidel (ks)	Typ svítidla - stávající	Počet svítidel (ks)	Typ svítidla - nová	Výměna ano/ne
Dílna školníka			2,0 m	4	Liniová LED (průmyslové)	4	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840	ANO

## PŘÍZEMÍ
PŘÍZEMÍ
Místnost	Rozměr		Výška	Počet svítidel (ks)	Typ svítidla - stávající	Počet svítidel (ks)	Typ svítidla - nová	Výměna ano/ne	Poznámka			Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K (ks)	MODUS QN C 700 (Typ 1)	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840	Výměna žárovek za LED	LEDVANCE PL CMFT 600 P / 28W 840 U19 PS
Šatna levá	21,9 m2		3,65m	6	Liniová LED (průmyslové)	6	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840	ANO	ČASOVAČE nově osadit, klenbové stropy, svítidla umístit do vrcholu klenby			14	4	22	7	1
Šatna uprostřed	23,4 m2		3,65m	2	Liniová LED (průmyslové)	2	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840	ANO	ČASOVAČE nově osadit, klenbové stropy, svítidla umístit do vrcholu klenby
Šatna pravá			3,65m	8	Liniová LED (průmyslové)	8	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840	ANO	ČASOVAČE nově osadit, klenbové stropy, svítidla umístit do vrcholu klenby
Úklid				1	Nástěnné	1	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K	ANO
Úklid				1	Nástěnné	1	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K	ANO
Chodba vpravo				3	Nástěnné	3	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K	ANO	VÝTAH
Schody vpravo				4	Nástěnné	4	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K	ANO
Kuchyň	27,1 m2	3,5x7,75		2	Nástěnné	2	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K	ANO
x				1	Nástěnné	1	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K	ANO
Schody vlevo	46,80 m2			8	LED - nástěnné	x	x	NE
Chodba vlevo					x	x
Kancelář	13,40 m2			2	Nástěnné DESIGNOVÉ	2	Výměna za LED	ANO	Návštěvní místnost
				1	Závěsné ve středu DESIGNOVÉ	1	LEDVANCE PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	ANO
Ředitelna	27,90 m2			X	LED		x	NE
Předsíň	15,20 m2			2		2	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840	ANO
Ekonomická kancelář	24,10 m2			X	LED	x	x	NE
Knihovna	39,9 m2			6	LED	x	x	NE
Kuchyň	27,10 m2			4		4	MODUS QN C 700 (Typ 1)	ANO
Sklad				2	Nástěnné	2	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K	ANO
WC				3	Nástěnné	3	Výměna za LED	ANO	Výměna žárovek za LED + čidlo
WC				2	Nástěnné	2	Výměna za LED	ANO
Dílna školník				4	Liniová LED (průmyslové)	4	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840	ANO	NENÍ ZAKRESLENO NA PLÁNU

CELKEM				48

## I_Patro
I.PATRO
Místnost	Rozměr	Počet svítidel (ks)	Typ svítidla - stávající	Výměna ano/ne	Počet svítidel (ks)	Typ svítidla - nová (Návrh osvětlení)	Poznámka			Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K (ks)	MODUS QN C 700 (Typ 1)	Výměna žárovek za LED
Sklad	365x580	4		ANO	4	MODUS QN C 700 (Typ 1)		VÝŠKA LED 3m, VÝŠKA stropu 3,65m		26	58	16
Sklad	240x580	2		ANO	2	MODUS QN C 700 (Typ 1)
Kabinet VP	375x580	4		ANO	4	MODUS QN C 700 (Typ 1)
WC chlapci	180x300	5	podhledové LED (zůstává)	NE	5	Výměna za LED	Výměna žárovek za LED + čidlo
WC chlapci toaleta	90x145
WC chalpci toaleta	90x145
WC - chlapci umývárna	280x190
Chodba + schody (vpravo)	950x500	5	schodiště , časový doběh	ANO	5	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K
Učebna (PC)	955x760	18	závěsné	ANO	9	MODUS QN C 700 (Typ 1)
Učebna	875x650	10	LED - závěsné	NE	x	x
Kabinet	200x660	2		ANO	2	MODUS QN C 700 (Typ 1)	SKLAD UČEBNIC
Učebna	645x890	15	závěsné	ANO	15	MODUS QN C 700 (Typ 1)	VÝTAH
Učebna	630x870	9	LED - závěsné	NE	x	x
Kabinet	675x270	3		ANO	3	MODUS QN C 700 (Typ 1)
Chodba	200x980	10		ANO	10	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K	CHODBA
		7		ANO	7	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K
Chodba + schody (vlevo)	905x500	4		ANO	4	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K	SCHODY
Učebna	935x652	15	závěsné	ANO	15	MODUS QN C 700 (Typ 1)
Kabinet Př	745x200	4		ANO	4	MODUS QN C 700 (Typ 1)
Učebna Př	965x755	15	LED - závěsné	NE		x
WC dívky	285x500	4	nástěnné s vchodem na půdu	ANO	4	Výměna za LED	Výměna žárovek za LED + čidlo
		7	LED žár.		7	Výměna za LED
		1	čidlo + přepojení		1

CELKEM		109

					1
					2
					3

## II_Patro
II.PATRO
Místnost	Rozměr	Počet svítidel (ks)	Typ svítidla - stávající	Výměna ano/ne	Počet svítidel (ks)	Typ svítidla - nová (Návrh osvětlení)	Poznámka			Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K (ks)	MODUS QN C 700 (Typ 1)	Výměna žárovek za LED
Kabinet - Rj	560x230	2		ANO	2	MODUS QN C 700 (Typ 1)		VÝŠKA LED 3m, VÝŠKA stropu 3,65m		26	60	11
Učebna napůlky	560x740	8		ANO	8	MODUS QN C 700 (Typ 1)	JAZYKY
Chodba + schody (475x405) (vpravo)	960x500				6	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K
WC chlapci	180x300	5	nástěnné + čidlo	ANO	5	Výměna za LED	Výměna žárovek za LED + čidlo
WC chlapci toaleta	90x145
WC chalpci toaleta	90x145
WC - chlapci umývárna	280x190
Učebna Fy	955x760	18		ANO	18	MODUS QN C 700 (Typ 1)
Odborná učebna chemi a fyziky	935x860	24		NE	x	x	PLÁN REKONSTRUKCE
Kabinet chemie	630x300			ANO	3	MODUS QN C 700 (Typ 1)	VÝTAH
Kabinet matematika	630x280	3		ANO	3	MODUS QN C 700 (Typ 1)
Kabinet fyziky	630x290	4		ANO	4	MODUS QN C 700 (Typ 1)
Učebna AVP	630x890	15	závěsné	ANO	15	MODUS QN C 700 (Typ 1)
Kabinet zeměpisu	675x280	3		ANO	3	MODUS QN C 700 (Typ 1)
Chodba	240x980	11		ANO	11	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K	CHODBA
					5	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K
Chodba + schody (420x400) (vlevo)	905x504	4		ANO	4	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K	SCHODY
Učebna	935x642	15	LED - závěsné	NE	x	x
Učebna Hv	965x755	15	LED - závěsné	NE	x	x
Kabinet Hv	745x200	4		ANO	4	MODUS QN C 700 (Typ 1)
WC dívky	285x504	1 + 6	LED žár. + 1x časovač	ANO	6	Výměna za LED	ÚPRAVA KAB., Výměna žárovek za LED + čidlo

Celkem		107

## DÍLNY
DÍLNY
Místnost	Rozměr	Počet svítidel (ks)	Typ svítidla	Typ svítidla - nová	Výměna ano/ne	Poznámka	Počet svítidel (ks)	Typ svítidla - nová (Návrh osvětlení)			Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840	MODUS QN C 700 (Typ 1)
Sklad		2	Přisazené	Liniová LED (průmyslové)	ANO		2	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840			30	6
Dílny	11,9x5,7, V 2,8m	12	Přisazené	Liniová LED (průmyslové)	ANO		12	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840
3D tisk	5,8x6,2	6	Přisazené	Liniová LED (průmyslové)	ANO		6	MODUS QN C 700 (Typ 1)
		6	Přisazené	Liniová LED (průmyslové)	ANO		6	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840
		2	Přisazené	Liniová LED (průmyslové)	ANO		2	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840
		8	Přisazené	Liniová LED (průmyslové)	ANO		8	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840

CELKEM		36

## Tělocvična
TĚLOCVIČNA
Místnost	Rozměr	Počet svítidel (ks)	Typ svítidla - stávající	Výměna ano/ne	Počet svítidel (ks)	Typ svítidla - nová (Návrh osvětlení)		Sylvania RESISTO 1500 IP66 8500LM 840	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840	PETRA, 60W, IP 44	Svítidlo MFH 60W 840 D110
Tělocvična pravá strana	9,2x13,3	14	Zářivkové - 120cm	ANO	28	Sylvania 0010245 RESISTO 1500 IP66 8500LM 840		28	6	10	3
Tělocvična levá strana		14	Zářivkové - 120cm	ANO
Tělocvična uprostřed		3		ANO	3	Svítidlo MFH 60W 840 D110
Kabinet		1		ANO	1	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840
Kabinet		1		ANO	1	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 841
Kabinet		1		ANO	1	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 842
Kabinet		1		ANO	1	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 843
Šatna		2		ANO	2	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 844
WC dívky		4	Přisazené	ANO	4	Petra, 60W, IP 44
Koupelna		1	Přisazené	ANO	1	Petra, 60W, IP 44
WC chlapci		4	Přisazené	ANO	4	Petra, 60W, IP 44
Chodba		1	Žárovkové	ANO	1	Petra, 60W, IP 44

Celkem		47

Náklon / 14x zář / 14x zář
Horolozecká / stěna

				13,3m

4,8 m	9,2 m

	14,2 m

## Podklad_pro_CN
	Podklad pro CN
	Typ svítidla	Počet (ks)
1	Luxera MISTRAL 71303 přisazené svítidlo 48W/LED 4000K (ks)	66
2	MODUS QN C 700 (Typ 1) - závěsné	122
3	MODUS QN C 700 (Typ 1) - přisazené	6
4	Sylvania RESISTO 1200 IP66 5000LM 840	62
5	Sylvania 0010245 RESISTO 1500 IP66 8500LM 840	28
	Výměna žárovek za LED	34
6	PETRA, 60W, IP 44	10
7	LEDVANCE PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	1
8	Svítidlo MFH 60W 840 D110	3