## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {e15f02b8-3f92-4b67-b72d-59ce9c91e50f}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 25011 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM, ul. Kollárova 445, Lanškroun | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kollárova 445, Lanškroun | [6 empty] | Datum: |  | 27. 8. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, Lanškroun | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 25011
| Stavba: | [6 empty] | PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM, ul. Kollárova 445, Lanškroun
| Místo: | [6 empty] | Kollárova 445, Lanškroun |  |  |  |  | Datum: |  | 27. 8. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, Lanškroun |  |  |  |  | Projektant: |  | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e15f02b8-3f92-4b67-b72d-59ce9c91e50f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D1.2.4 |  |  |  | VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {30a9c388-fed4-4a4c-8174-99fc75f885fc} | {e15f02b8-3f92-4b67-b72d-59ce9c91e50f} | 1

## D1.2.4 - VYTÁPĚNÍ
{30a9c388-fed4-4a4c-8174-99fc75f885fc}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM, ul. Kollárova 445, Lanškroun
Objekt:
D1.2.4 - VYTÁPĚNÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kollárova 445, Lanškroun |  |  | Datum: | 27. 8. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, Lanškroun |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM, ul. Kollárova 445, Lanškroun
Objekt:
D1.2.4 - VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | Kollárova 445, Lanškroun |  |  | Datum: | 27. 8. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, Lanškroun |  |  | Projektant: | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 101 - TOPNÁ ZKOUŠKA | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
PŘESTAVBA ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM, ul. Kollárova 445, Lanškroun
Objekt:
D1.2.4 - VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | Kollárova 445, Lanškroun |  |  | Datum: | 27. 8. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, Lanškroun |  |  | Projektant: | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.2138 |  | 12.1916 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.2138 |  | 12.1916 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.45951 |  | 1.4468 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713410833 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00718 | 1.436 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 394588691
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713410833 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 147 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00019233 | 0.028273 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1212430043
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463211 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | M | 63154572 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00065 | 0.0325 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1132426933
| P |  | Poznámka k položce: S TEPELNOU VODIVOSTÍ λ = MAX. 0,037 W/m.K PŘI TEPLOTĚ 50°C | [14 empty] | P | 2
4 | M | 63154573 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00072 | 0.05184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1506811211
| P |  | Poznámka k položce: S TEPELNOU VODIVOSTÍ λ = MAX. 0,037 W/m.K PŘI TEPLOTĚ 50°C | [14 empty] | P | 2
5 | M | 63154018 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00083 | 0.02075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 206984089
6 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů | m | 1485 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 830342203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463411 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | M | 28377095 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm | m | 1220 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.305 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1282677964
8 | M | 28377101 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -30413029
9 | M | 28377045 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 325437517
10 | M | 28377049 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 101992708
11 | M | 28377056 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00014 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 258498070
12 | K | 7134xxx01 | Odvoz a skládkování demontovaných tepelných izolací | m3 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00542 | 0.01084 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 52792128
13 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -361268558
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.005 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1583005991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01988 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0013 | 0.013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -239212479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174023 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 722224151 | Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/8" - 3/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -738939012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722224151 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 722231073 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1744268444
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231073 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 722231142 | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00047 | 0.00047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2031344503
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231142 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 722231202 | Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 301142342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231202 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00034 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1854115676
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232044 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 722239102 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1821009190
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239102 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | M | 722xxx11.1 | Mechanický předfiltr svíčkový , napojení 3/4“, ruční odkalovací ventil | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1180954197
23 | M | 722xxx21 | Systémový oddělovač , napojeni 3/4", odděleni pitne vody od uzavřeneho sys. dle DIN EN 1717 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 561399121
24 | M | 722xxx22 | zpětný ventil, nerez, těsnění FKM, tepl. média -20/+150 [°C], G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1501956085
25 | M | 722xxx23 | TOP BALL kulový uzávěr regulační 3/4" FF (3702015150) - s plastovou ovládací rukojetí,která umoňuje jemnou regulaci průtoku; převod ovládání zároveň zabraňuje vzniku hydraulických rázů v potrubí; stupnice je označena čísly 1 - 6 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1092995027
26 | K | 722xxx30 | Montáž a sestavení prvků úpravny vody a dávkování chemikálií | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1795953139
27 | M | 722xxx31 | Odsolovací patrona - např.BS-60/MB Mixed bed - Doporučený průtok 500l/h max, Napojení ½“ Odhadované množství upravené vody: - Při 20°dH = 2400litrů. S klesající tvrdostí kapacita stoupá, ale závislost není lineární. Průtok je nutné na výstupu zaregulovat. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -501142335
28 | M | 722xxx32 | Měření vodivost na výstupu (do zásuvky nebo bateriová verze) - Kontrola kapacity Mixbed | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 629369694
29 | M | 722xxx33 | Dávkovací stanice určená k dávkování inhibitorů a biocidů, např. GARANTDOS60 Dávkovací čerpadlo DDC 6/10 (PVC/EPDM),l montážní set. Hadička sání 2m, Hadička výtlak 6m, + 60 l zásobník PE + Pevné sání s hlídáním hladiny (690mm) + Záchytná vana 60l. (64šx80dx15v cm) s roštem + Vstupní kabel | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1617072770
30 | M | 722xxx34 | W3100 – chemie na bází FFA, vhodné pro okruhy bez hliníku | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1836441373
31 | M | 722xxx35 | Impulzní vodoměr na demineralizovanou vodu 1:1, např GARANT V200p, Qp 2,5 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1553469432
32 | K | 722xxx36 | Uvedení úpravny do provozu ze strany výrobce a doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1646047281
33 | K | 722262211 | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00127 | 0.00127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1017832609
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722262211 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 7344211021 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 686498214
35 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1839014148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35567 |  | 1.0688 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 731244494 | Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00252 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 704611933
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731244494 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 731200826 | Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00051 | 0.35625 | 1.0688 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1072408124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731200826 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00053 | 0.00212 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 812012258
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731341140 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | M | 7013304 | Plynový kondenzační stacionární kotel. JMENOVITÝ VÝKON PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 40/30°C: 8.3 - 49.9 kW, PŘI TEPLOTNÍM SPÁDU 80/60°C: 7.5 - 46.1 kW, OBJEM KOTLE 75 LITRŮ, KOTEL BEZ POŽADAVKU NA MIN. PRŮTOK, 3 bary, vč. regulace TopTronicE, nerezová spalovací komora. | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.174 | 0.348 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1488332247
40 | M | 641184 | Pojistná sada DN 15 - 1 isolovaná (Poj.ventil 3 bar, odvzušňovač, manometr) - dodat s kotlem | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1477373854
41 | M | 6024764 | Neutralizační box kpl. (MJ, UO, UG) 2 24.014,10 CZK pro odvod kondenzátu do níže položeného odpadu, včetně 3 kg neutralizačního granulátu, pro montáž do soklu - dodávka s kotlem | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 216828696
42 | M | 6037069 | Regulace - modul - 2-TTE Prostorový ovládací modul comfort bílá - dodávka s kotlem | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1394384149
43 | M | 2007995 | Plynový filtr Mod. 70612/6b R 3/4 - dodávka s kotlem | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -719257977
44 | M | B230 | 2-cestný kohout R2032-S3, 1 1/2 s pohonem LR230A - dodávka s kotlem | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 62709355
45 | M | 2010174 | Spalinový díl - rozdělovací kus C80/125-2xE80 PPs - dodávka s kotelm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 376498894
46 | M | 6027510 | Spalinový díl - AS Připojení skupina LAS UG, UO - dodávka s kotlem | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1916961341
47 | M | 7018051 | ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY, objem 800l, s rozšířenou přestupní plochou 7 m2, včetně tepelné izolace | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1910980227
48 | M | 731xxx12 | ochranná anoda Correx do zásobníku s cizím zdrojem napájení | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 861978539
49 | M | 731xxx40 | Protivibrační podložky pod nohy kotlů -sestavení z - 4x křížem rýhovaná guma 15x15cm + plechová destička 15x15 cm | soubor | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1191610804
50 | K | 731xxx72 | Individuelní zkoušky, komplexní zkoušky, garanční zkoušky, zkušební provoz | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1568905468
51 | K | 731xxx74 | Revizní knihy plynových spotřebičů a rozvodu plynu dle TDG 919 01, ČSN EN 1775, ČSN 07 0703, vyhl. 91/93 Sb. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 12017335
52 | K | 731xxx80 | Větrací mřížka Ø 150 mm - protidešťová se síťovinou - instalace do větracího otvoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 3230232
53 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 281281433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998731101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5228 |  | 0.056 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 732331619 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 6 o objemu 140 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.01587 | 0.01587 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 839028430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732331619 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 732331777 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00067 | 0.00067 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1734982873
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732331777 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 732421311 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 16, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 7,0 m3/h,Režimy: 1.pro konstantní diferenční tlak , 2. variabilní diferenční tlak, 3. konstantní (3 stupně ot) _ např. Yonoss Maxo 30/0,5-7 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00839 | 0.00839 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1204949496
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732421311 | [14 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 732421314 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 16, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 10,0 m / 10,0 m3/h, Režimy: 1.pro konstantní diferenční tlak , 2. variabilní diferenční tlak, 3. konstantní (3 stupně ot), 4.Dynamic Adapt plus pro plynulou (dynamickou) úpravu čerpacího výkonu dle aktuální potřeby_ např. Stratos Maxo 30/0,5-10 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00869 | 0.00869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 283311327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732421314 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | K | 732xxx05 | Revize tlakových nádob | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0.028 | 0.056 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 942661662
59 | K | 732xxx25 | Měřič tepla ultrazvukový s dálkovým drátovám přenosem dat, Qp 1,5, DN 20, kv 4,89, s modulem M-Bus - pulsním výstupem včetně montáže, bateriový s výdrží 11 let, např. MC 303 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03039 | 0.03039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1633249229
60 | K | 732xxx26 | Měřič tepla ultrazvukový s dálkovým drátovám přenosem dat, Qp 3,5, DN 25, kv 13,42, s modulem M-Bus - pulsním výstupem včetně montáže, bateriový s výdrží 11 let, např. MC 403 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03039 | 0.06078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -463049873
61 | M | 732xxx30 | Patrový R+S pro ÚT, Typ 1 - sestava s vyvažovacímii ventily a regulací diferenčního tlaku, 2 okruhy, připojení DN 20, varianta A, pravé připojení | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03039 | 0.09117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1499564813
| P |  | Poznámka k položce: Rozdělovač - ocelové tělo rozdělovače DN 40 je ošetřeno ochranným nátěrem a kompletně zaizolováno izolací s chrannou hliníkovou folií, v horní části rozdělovače je osazen manuální odvzdušňovací ventil, na spodní straně vypouštěcí armatura. Na vstupu do rozdělovače je kulový kohout se šroubením a filtr 3/4“, 1" nebo 5/4" podle typu rozdělovače. Osazen regulátor průtoku a partnerský ventil k regulátoru diferenčního tlaku NexusValve Vertex odpovídající dimenze. Na výstupu jednotlivých okruhů je kulový kohout s jímkou 3/4" s jímkou pro připojení teplotního čidla. Součástí rozdělovače jsou dvě montážní konzole pro montáž do skříně nebo přímé osazení na zeď. Sběrač – tělo sběrače je shodné jako u rozdělovače. Na výstupu ze sběrače je kulový kohout a šroubení. Regulátor diferenčního tlaku NexusValve Passim patřičné dimenze. Na jednotlivých topných okruzích jsou osazeny mezikusy pro měřiče tepla, stavební délka 110 mm, DN 20 a regulační kohout NexusValve Brevis s převlečnou matkou 3/4". Obsahuje: LFR0220 základní rozdělovač/sběrač DN20, 2 okruhy 1x LFPA20P připojovací set pro Logofloor varianta A, DN20, pravý 1x LFVF020 sada okruh přívodu pro Logofloor, DN20 2x LFZ120L sada okruh zpátečky pro Logofloor typ 1, DN20L 2x | [14 empty] | P | 2
62 | M | 732xxx31 | Patrový R+S pro ÚT, Typ 1 - sestava s vyvažovacímii ventily a regulací diferenčního tlaku, 3 okruhy, připojení DN 20, varianta A, pravé připojení | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03039 | 0.03039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 839697422
| P |  | Poznámka k položce: Rozdělovač - ocelové tělo rozdělovače DN 40 je ošetřeno ochranným nátěrem a kompletně zaizolováno izolací s chrannou hliníkovou folií, v horní části rozdělovače je osazen manuální odvzdušňovací ventil, na spodní straně vypouštěcí armatura. Na vstupu do rozdělovače je kulový kohout se šroubením a filtr 3/4“, 1" nebo 5/4" podle typu rozdělovače. Osazen regulátor průtoku a partnerský ventil k regulátoru diferenčního tlaku NexusValve Vertex odpovídající dimenze. Na výstupu jednotlivých okruhů je kulový kohout s jímkou 3/4" s jímkou pro připojení teplotního čidla. Součástí rozdělovače jsou dvě montážní konzole pro montáž do skříně nebo přímé osazení na zeď. Sběrač – tělo sběrače je shodné jako u rozdělovače. Na výstupu ze sběrače je kulový kohout a šroubení. Regulátor diferenčního tlaku NexusValve Passim patřičné dimenze. Na jednotlivých topných okruzích jsou osazeny mezikusy pro měřiče tepla, stavební délka 110 mm, DN 20 a regulační kohout NexusValve Brevis s převlečnou matkou 3/4". Obsahuje: LFR0220 základní rozdělovač/sběrač DN20, 2 okruhy 1x LFPA20P připojovací set pro Logofloor varianta A, DN20, pravý 1x LFVF020 sada okruh přívodu pro Logofloor, DN20 3x LFZ120L sada okruh zpátečky pro Logofloor typ 1, DN20L 3x | [14 empty] | P | 2
63 | M | 732xxx32 | Patrový R+S pro ÚT, Typ 1 - sestava s vyvažovacímii ventily a regulací diferenčního tlaku, 3 okruhy, připojení DN 20, varianta A, levé připojení | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03039 | 0.09117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1625914755
| P |  | Poznámka k položce: Rozdělovač - ocelové tělo rozdělovače DN 40 je ošetřeno ochranným nátěrem a kompletně zaizolováno izolací s chrannou hliníkovou folií, v horní části rozdělovače je osazen manuální odvzdušňovací ventil, na spodní straně vypouštěcí armatura. Na vstupu do rozdělovače je kulový kohout se šroubením a filtr 3/4“, 1" nebo 5/4" podle typu rozdělovače. Osazen regulátor průtoku a partnerský ventil k regulátoru diferenčního tlaku NexusValve Vertex odpovídající dimenze. Na výstupu jednotlivých okruhů je kulový kohout s jímkou 3/4" s jímkou pro připojení teplotního čidla. Součástí rozdělovače jsou dvě montážní konzole pro montáž do skříně nebo přímé osazení na zeď. Sběrač – tělo sběrače je shodné jako u rozdělovače. Na výstupu ze sběrače je kulový kohout a šroubení. Regulátor diferenčního tlaku NexusValve Passim patřičné dimenze. Na jednotlivých topných okruzích jsou osazeny mezikusy pro měřiče tepla, stavební délka 110 mm, DN 20 a regulační kohout NexusValve Brevis s převlečnou matkou 3/4". Obsahuje: LFR0220 základní rozdělovač/sběrač DN20, 2 okruhy 1x LFPA20L připojovací set pro Logofloor varianta A, DN20, levý 1x LFVF020 sada okruh přívodu pro Logofloor, DN20 3x LFZ120L sada okruh zpátečky pro Logofloor typ 1, DN20L 3x | [14 empty] | P | 2
64 | M | 732xxx33 | Patrový R+S pro ÚT, Typ 1 - sestava s vyvažovacímii ventily a regulací diferenčního tlaku, 4 okruhy, připojení DN 20, varianta A, levé připojení | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03039 | 0.03039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -620532786
| P |  | Poznámka k položce: Rozdělovač - ocelové tělo rozdělovače DN 40 je ošetřeno ochranným nátěrem a kompletně zaizolováno izolací s chrannou hliníkovou folií, v horní části rozdělovače je osazen manuální odvzdušňovací ventil, na spodní straně vypouštěcí armatura. Na vstupu do rozdělovače je kulový kohout se šroubením a filtr 3/4“, 1" nebo 5/4" podle typu rozdělovače. Osazen regulátor průtoku a partnerský ventil k regulátoru diferenčního tlaku NexusValve Vertex odpovídající dimenze. Na výstupu jednotlivých okruhů je kulový kohout s jímkou 3/4" s jímkou pro připojení teplotního čidla. Součástí rozdělovače jsou dvě montážní konzole pro montáž do skříně nebo přímé osazení na zeď. Sběrač – tělo sběrače je shodné jako u rozdělovače. Na výstupu ze sběrače je kulový kohout a šroubení. Regulátor diferenčního tlaku NexusValve Passim patřičné dimenze. Na jednotlivých topných okruzích jsou osazeny mezikusy pro měřiče tepla, stavební délka 110 mm, DN 20 a regulační kohout NexusValve Brevis s převlečnou matkou 3/4". Obsahuje: LFR0420 základní rozdělovač/sběrač DN20, 4 okruhy 1x LFPA20L připojovací set pro Logofloor varianta A, DN20, levý 1x LFVF020 sada okruh přívodu pro Logofloor, DN20 4x LFZ120L sada okruh zpátečky pro Logofloor typ 1, DN20L 4x | [14 empty] | P | 2
65 | M | 732xxx36 | Skříň rozdělovače do zdi š/v/h 65x80x18 cm, MX10255.65.80.18 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03039 | 0.09117 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1562570068
| P |  | Poznámka k položce: Skříně pro patrové rozdělovače se skládají ze dvou částí. Zadní díl je z pozinkovaného plechu s vylamovacími boky pro napojení rozdělovače. Ve spodní části je skříň otevřená pro napojení jednotlivých okruhů. Vysouvací nožičky skříně umožňují osazení do podlahy. Přední díl je z bíle (RAL 9016) lakovaného plechu, uzavírání na šroubovák. | [14 empty] | P | 2
66 | M | 732xxx37 | Skříň rozdělovače do zdi š/v/h 85x80x18 cm, MX10255.85.80.18 | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03039 | 0.15195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1750066716
| P |  | Poznámka k položce: Skříně pro patrové rozdělovače se skládají ze dvou částí. Zadní díl je z pozinkovaného plechu s vylamovacími boky pro napojení rozdělovače. Ve spodní části je skříň otevřená pro napojení jednotlivých okruhů. Vysouvací nožičky skříně umožňují osazení do podlahy. Přední díl je z bíle (RAL 9016) lakovaného plechu, uzavírání na šroubovák. | [14 empty] | P | 2
67 | M | 732xxx38 | Měření pro patrový rozdělovačl - ultrazvukový měřič tepla, Qp=0,6, 110 mm, s dálkovým bezdrátovým odečtem pomocí Memonic - nutno před dodáním konzultovat kompatibilitu se systémy MBP Lanškroun | kus | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03039 | 0.6078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -34765843
68 | M | 732xxx39 | Měření pro patrový rozdělovačl - ultrazvukový měřič tepla, Qp=1,5 110 mm, s dálkovým bezdrátovým odečtem pomocí Memonic - nutno před dodáním konzultovat kompatibilitu se systémy MBP Lanškroun | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03039 | 0.06078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1607727432
69 | K | 732xxx40 | Sestavení a montáž patrových rozdělovačů a regulačních uzlů a vystrojení měřiči tepla a zónovými ventily - komplet | soubor | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.03039 | 0.24312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 774728775
70 | K | 998732102 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.523 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1511192857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998732102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2923 |  | 3.053 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 733110803 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.012 | 0.001 | 0.6 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1447378990
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733110803 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.006 | 0.0032 | 0.96 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1521349636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733110806 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 733110808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.00532 | 1.064 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 267914319
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733110808 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 733110810 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 50 do 80 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 9e-05 | 0.0045 | 0.00858 | 0.429 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2090672441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733110810 | [14 empty] | Online PSC | 2
75 | K | 733191111 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN do 20 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00125 | 0.01 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1312474197
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733191111 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | K | 733191113 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 32 do 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00212 | 0.00848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 898197659
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733191113 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | K | 733221202 | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1 | m | 1220 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00046 | 0.5612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1778665702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733221202 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | K | 733221203 | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00057 | 0.04275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1400061538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733221203 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 733221204 | Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1 | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00071 | 0.0639 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 602126538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733221204 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | K | 733223205 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00128 | 0.0512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1226528510
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223205 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 733223206 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5 | m | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0016 | 0.136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 632179951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223206 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | K | 733223207 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00201 | 0.14472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 118241282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223207 | [14 empty] | Online PSC | 2
83 | K | 733223208 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00338 | 0.0845 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -670694402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223208 | [14 empty] | Online PSC | 2
84 | K | 733224204 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -837574126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224204 | [14 empty] | Online PSC | 2
85 | K | 733224207 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00014 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1704538085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224207 | [14 empty] | Online PSC | 2
86 | K | 733224208 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 787971846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224208 | [14 empty] | Online PSC | 2
87 | K | 733224222 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1 | kus | 186 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -348932879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224222 | [14 empty] | Online PSC | 2
88 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 | m | 1515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -822870734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291101 | [14 empty] | Online PSC | 2
89 | K | 733291102 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0 | m | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 292789180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291102 | [14 empty] | Online PSC | 2
90 | K | 733xxx02 | Zednické přípomoce - prostupy stěn vrtáním pro potrubí, prostup do průměru 50 mm a následné zapravení | kus | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00108 | 0.01944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -721212248
91 | K | 733xxx02.1 | Zednické přípomoce - drážky ve zdivu pro potrubí hl.do 100mm / š. do 200 mm a následné zapravení maltou | m | 94 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00108 | 0.10152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -695503459
92 | K | 733xxx03 | Zednické přípomoce - prostupy stěn vrtáním pro potrubí, prostup do průměru 90 mm a následné zapravení | kus | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00108 | 0.01512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -672059188
93 | K | 733xxx04 | Požární ucpávky prostupů stěn (protipopžární tmel, příp. manžety) pro průměr potrubí 18 - 42 mm, dodávka a instalace | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00108 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1993638611
94 | K | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.292 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2001875292
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12521 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 734209114 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 130051817
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209114 | [14 empty] | Online PSC | 2
96 | M | 73422153xx1 | Ventil závitový termostatický H - pro středové připojení žebříků DN 15 - včetně termohlavice a krytky | kus | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00028 | 0.00616 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2134255311
97 | M | 734xxx14 | Vyvažovací ventil plynule nastavitelný s měřícími koncovkami a vypouštěním , závitový, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00168 | 0.00168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 666550892
98 | K | 734209117 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1177592358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209117 | [14 empty] | Online PSC | 2
99 | M | 734xxx15 | Vyvažovací ventil plynule nastavitelný s měřícími koncovkami a vypouštěním , závitový, DN 40 | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00168 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -912495115
100 | M | 734xxx16 | Závitový gumový kompenzátorG 6/4" pružným prvkem EPDM vhodný pro vytápění a klimatizace | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00168 | 0.00336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1401902453
101 | K | 734209118 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00032937 | 0.00032937 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1558041175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209118 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | M | 73429124xxx03 | Filtry závitové přímé s vnitřními závity G 2 - MAGNETICKÉ SE SÍTKEM a tepelnou izolací, např. XStream Clen | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 593322571
103 | K | 734211127 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00027 | 0.00081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 540567007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734211127 | [14 empty] | Online PSC | 2
104 | K | 734221552 | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 731107207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221552 | [14 empty] | Online PSC | 2
105 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00014 | 0.00994 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1701119953
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682 | [14 empty] | Online PSC | 2
106 | K | 734242416 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2044540412
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242416 | [14 empty] | Online PSC | 2
107 | K | 734242417 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1938219371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242417 | [14 empty] | Online PSC | 2
108 | K | 734261403 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18 | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0007 | 0.049 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -235567874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261403 | [14 empty] | Online PSC | 2
109 | K | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 612959827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261717 | [14 empty] | Online PSC | 2
110 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -788282146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291123 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | K | 734291257 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00124 | 0.00248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1975504134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291257 | [14 empty] | Online PSC | 2
112 | K | 734291258 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00173 | 0.00173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 517827774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291258 | [14 empty] | Online PSC | 2
113 | K | 734292772 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00023 | 0.00138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 806084199
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292772 | [14 empty] | Online PSC | 2
114 | K | 734292773 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 778252789
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292773 | [14 empty] | Online PSC | 2
115 | K | 734292776 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00119 | 0.01071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -483368755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292776 | [14 empty] | Online PSC | 2
116 | K | 734292777 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit G 2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00186 | 0.0093 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1880270691
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292777 | [14 empty] | Online PSC | 2
117 | K | 734295023 | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 5/4, kvs 16 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00172 | 0.00172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1986524135
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734295023 | [14 empty] | Online PSC | 2
118 | K | 734411101 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00052 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 440959691
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411101 | [14 empty] | Online PSC | 2
119 | K | 734421102 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-4 bar průměru 63 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1876363566
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734421102 | [14 empty] | Online PSC | 2
120 | K | 734494111 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -634311833
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494111 | [14 empty] | Online PSC | 2
121 | K | 734494213 | Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1278845299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494213 | [14 empty] | Online PSC | 2
122 | K | 998734103 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2065024959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4215 |  | 6.567 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 735000911 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním | kus | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2087867985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735000911 | [14 empty] | Online PSC | 2
124 | K | 735121810 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 6.342 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1602816611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735121810 | [14 empty] | Online PSC | 2
125 | K | 735151574 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.02502 | 0.02502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -797439531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735151574 | [14 empty] | Online PSC | 2
126 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.02065 | 0.06195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2023019629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152276 | [14 empty] | Online PSC | 2
127 | K | 735152277 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0227 | 0.2724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1982279153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152277 | [14 empty] | Online PSC | 2
128 | K | 735152278 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1102 W | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0247 | 0.1482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1079519411
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152278 | [14 empty] | Online PSC | 2
129 | K | 735152279 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1202 W | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0268 | 0.2144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1001627520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152279 | [14 empty] | Online PSC | 2
130 | K | 735152280 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1403 W | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0309 | 0.309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1323384112
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152280 | [14 empty] | Online PSC | 2
131 | K | 735152474 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.02229 | 0.04458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1728725217
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152474 | [14 empty] | Online PSC | 2
132 | K | 735152475 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.02516 | 0.05032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -719060938
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152475 | [14 empty] | Online PSC | 2
133 | K | 735152477 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0309 | 0.0618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 759615590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152477 | [14 empty] | Online PSC | 2
134 | K | 735152478 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0332 | 0.2656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1808139526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152478 | [14 empty] | Online PSC | 2
135 | K | 735152479 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.03664 | 0.10992 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -148146389
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152479 | [14 empty] | Online PSC | 2
136 | K | 735152480 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.04238 | 0.04238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 709651816
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152480 | [14 empty] | Online PSC | 2
137 | K | 735152578 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0372 | 0.0744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 617637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152578 | [14 empty] | Online PSC | 2
138 | K | 735152579 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.04132 | 0.16528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2099288429
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152579 | [14 empty] | Online PSC | 2
139 | K | 735152580 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.04784 | 0.14352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -969037114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152580 | [14 empty] | Online PSC | 2
140 | K | 735152584 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2300 mm / 3862 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0755 | 0.0755 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -59320914
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152584 | [14 empty] | Online PSC | 2
141 | K | 735152585 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2600 mm / 4365 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0826 | 0.0826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1428986737
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152585 | [14 empty] | Online PSC | 2
142 | K | 735152678 | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2647 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0.0622 | 0.1244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 773668829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152678 | [14 empty] | Online PSC | 2
143 | K | 735164512 | Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1827640706
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735164512 | [14 empty] | Online PSC | 2
144 | M | 73515xxx014x | Otopné těleso trubkové (žebřík) výška 1820 mm, délky 500 mm. Středové připojení. Trubková otopná tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” a rovných profilů s kruhovým průřezem. | kus | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0976 | 2.1472 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -577130507
145 | K | 735291800 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | kus | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.003 | 0.00075 | 0.225 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1496443785
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735291800 | [14 empty] | Online PSC | 2
146 | K | 998735103 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4.421 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2122792669
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 101 | TOPNÁ ZKOUŠKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 101a | Provozní zkoušky topného systému - celková topná zkouška s vyvážením systému. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 86801700
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1810914259
149 | M | 767xxx01 | Profilová ocel pro pomocné konstrukce, odmaštěná, bez rzi, opatřená základní ochrannou barvou proti rzi, svařovaná konstrukce. Včetně příslušenství, jako vrutů, kotev, hmoždnek, pracovního materiálu" | kg | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -39783972
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -382824032
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2