## 1
ROZPOČET
Stavba: Přestavba školy na bytový dům
Objekt: Vzduchotechnika |  |  |  | JKSO:
Část: |  |  |  | EČO:
Objednatel: Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12 |  |  |  | Zpracoval: M. Šrámek
Zhotovitel: |  |  |  | Datum: 28.8.2025
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 764 | Konstrukce klempířské
1 | 764841250 | Montáž vzduchotechniky | soubor | 1 |  |  | 0
2 | 764841254 | Provozní zkouška vzt. zařízení | hod | 44 |  |  | 0
3 | 429125109 | Radiální ventilátor 95 m3/h, 25W, 230 W (ZK, časovač) instalace na stěnu i strop | kus | 22 |  |  | 0.088
4 | 429125109a | Radiální ventilátor 95 m3/h, 25W, 230 W (ZK, hydrostat) instalace na stěnu i strop | kus | 1 |  |  | 0.004
5 | 429125202 | Odsavač par- výsuvný, nerez, š. 60 cm, max.240 m3/h, pr. 125, 155 W 230 V | kus | 22 |  |  | 0.088
6 | 429812700 | trouba SPIRO pozinkovaná D100 mm | m | 48 |  |  | 0.07728
7 | 429812812 | trouba SPIRO pozinkovaná D150 mm | m | 59 |  |  | 0.12095
8 | 429813029 | trouba SPIRO potrubí 200 | m | 50 |  |  | 0
9 | 429813140 | trouba SPIRO pozinkovaná D250 mm | m | 77 |  |  | 0.3234
10 | 429801600 | spojka vnitřní SV 100 | kus | 35 |  |  | 0
11 | 429801601 | spojka vnitřní SV 150 | kus | 30 |  |  | 0
12 | 429801601a | spojka vnitřní SV 200 | kus | 45 |  |  | 0
13 | 429801602 | spojka vnitřní SV 250 | kus | 45 |  |  | 0
14 | 429801610 | závěsný materál, uložení potrubí | soubor | 1 |  |  | 0
15 | 429721495 | Výfuková hlavice VH 150 | kus | 2 |  |  | 0.019
16 | 429721510 | hlavice výfuková velikost 200 | kus | 2 |  |  | 0.033
17 | 429721511 | Výfuková hlavice VH 250 | kus | 2 |  |  | 0.033
18 | 429115300 | Dveřní mřížka oboustranná plast 455x90 | kus | 23 |  |  | 0.0115
19 | 429115520 | přetlaková žaluziová klapka nerez.VK 100 | kus | 4 |  |  | 0.004
20 | 429115530 | přetlaková žaluziová klapka nerez VK 150 | kus | 1 |  |  | 0.155
21 | 429115600 | výpusť kondenzátu KVK 100 | kus | 2 |  |  | 0.004
22 | 429115610 | výpusť kondenzátu KVK 150 | kus | 3 |  |  | 0.006
23 | 429115612 | Výpusť kondenzátu DN 200 | kus | 6 |  |  | 0.006
24 | 429115613 | Výpusť kondenzátu DN 250 záslepka s odvodem kond. | kus | 6 |  |  | 0.006
25 | 429821498 | Oblouk segmentový OS 90° 100 | kus | 35 |  |  | 0
26 | 429821499 | oblouk segmentový OS 90 150 | kus | 33 |  |  | 0
27 | 429821520 | Oblouk segmentový OS 90° 200 | kus | 3 |  |  | 0
28 | 429821523 | Oblouk segmentový OS 90° 250 | kus | 3 |  |  | 0
29 | 429729980 | žaluzie protidešťové PZvelikost 630x350 mm | kus | 6 |  |  | 0.0216
30 | 429821498a | Oblouk segmentový OS 15° 100 | kus | 1 |  |  | 0
31 | 429821532 | Oblouk segmentový OS 30° 150 | kus | 1 |  |  | 0
32 | 429821399 | Odbočka jednostranná OBJ 90 200-100 | kus | 19 |  |  | 0
33 | 429821398 | Odbočka jednostranná OBJ 90° 250-150 | kus | 19 |  |  | 0
34 | 429726452 | Krycí mřížka průměr 100 | kus | 2 |  |  | 0
35 | 429821696 | lamelový skružovatelný pás na Al fólii, tl. 20 mm tepelná vodivost 0,046 W/m.K | m2 | 332 |  |  | 0
36 | 429918980 | Tepelná izolace lamelová izolační rohož tl. 20 mm (8x1 m) | kus | 42 |  |  | 0
37 | 429918951 | AL lepicí páska 50 mm dl. 45 m | ks | 4 |  |  | 0
38 | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 1.001 |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 1.0007